	[image: image1.png]uim

SECUNDARIA





	PROGRAMACIÓN DEL MODULO DE

TÉCNICAS Y PROCESOS EN INSTALACIONES AUTOMATIZADAS
	[image: image2.jpg]i? ELECTRICGIDAD
? Y ELECTRONICA







	CICLO
	Instalaciones Electrotécnicas
	CURSO
	 11/12
	Página

1 de 13



ÍNDICE

2A)
CAPACIDADES TERMINALES, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.


4B)
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.  


7C)
METODOLOGÍA DIDÁCTICA


8D)
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION.


9E)
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.


10F)
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.


10G)
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.


12H)
MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LA PRECISEN


12I) PLAN DE CONTINGENCIA


13I)
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACION.




A) CAPACIDADES TERMINALES, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CAPACIDADES TERMINALES:

Analizar las instalaciones automatizadas, identificando las partes y elementos que las constituyen y describiendo la función que realizan.

Configurar equipos e instalaciones para automatización de viviendas y edificios, valorando la solución más adecuada.

Elaborar los programas para los equipos programables de control automático, utilizando los equipos y herramientas de programación que correspondan.

Diagnosticar averías en instalaciones automatizadas, identificando las causas y aplicando los procedimientos y técnicas más adecuadas.

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CONTENIDOS

Automatización en viviendas y edificios.

Evolución de los sistemas automatizados en viviendas y edificios.

Áreas de aplicación de la automatización en viviendas y edificios: gestión técnica de la

energía, confortabilidad, seguridad y telecomunicaciones.

Características específicas de los servicios técnicos en las distintas áreas de aplicación para la automatización en viviendas y edificios. Clasificación de las instalaciones.

"Domótica" y edificios inteligentes.

Tecnologías digitales para la automatización en viviendas y edificios
Lógicas cableada y programada. Conceptos básicos.

Sistemas digitales combinacionales. Funciones y su implementación con tecnologías

eléctricas y electrónicas.

Sistemas digitales secuenciales. Funciones y su implementación con tecnologías

eléctricas y electrónicas.

El autómata programable:

Estructuras lógica y física. Tipología y características.

Lenguajes de programación. Tipos y características.

Elaboración de programas. Metodología.

Aplicación del automáta programable en las instalaciones automatizadas en viviendas

y edificios.

Sistemas técnicos utilizados para la gestión automatizada en viviendas y edificios
Técnicas básicas y medios utilizados en los sistemas de comunicación para instalaciones automatizadas (cable, fibra óptica, infrarrojos y radiofrecuencia).

Sistema de "bus" a dos hilos. Tipología, características y normalización.

Sistema de corrientes portadoras. Tipología, características y normalización.

Sistemas basados en autómatas programables. Tipología y características.

Sistemas basados en ordenadores y redes locales de telecomunicación. Tipología y

características.

Configuración y cálculo de las instalaciones automatizadas en viviendas y edificios
Técnicas básicas de regulación y control. Sensores, transductores, reguladores y actuadores.

Sistemas para la gestión de la energía. Equipos, dispositivos, cableados y materiales

auxiliares.

Sistemas para la gestión de la seguridad. Equipos, dispositivos, cableados y materiales

auxiliares.

Sistemas para la gestión de la confortabilidad. Equipos, dispositivos, cableados y

materiales auxiliares.

Sistemas para la gestión de las telecomunicaciones. Equipos, dispositivos, cableados y

materiales auxiliares.

Configuración de instalaciones automatizadas para viviendas y edificios. Elaboración de la documentación técnica. Cálculos.

Procesos de montaje y puesta en servicio de las instalaciones automatizadas en

viviendas y edificios

Interpretación de planos de construcción utilizados en la representación de viviendas y

edificios.

Interpretación de esquemas y simbología utilizada en las instalaciones automatizadas.

Técnicas y procesos de montaje y conexionado.

Preparación y ajuste de los elementos utilizados en las instalaciones automatizadas.

Programación de los equipos utilizados en las instalaciones automatizadas: centralitas,

autómatas y programas específicos para ordenadores.

Protocolos de puesta en marcha de las instalaciones. Introducción y ajuste de parámetros.

Precauciones y seguridad.

Mantenimiento de las instalaciones automatizadas en viviendas y edificios
Elaboración de protocolos para el mantenimiento preventivo.

Diagnóstico y localización de averías. Procedimientos y medios.

Criterios de evaluación:

Clasificar los distintos sistemas domóticos, diferenciando las áreas para automatizar en cada caso, y saber elegir el sistema que más se ajusta a cada instalación.

Resolver aplicaciones combinacionales y secuenciales con controlador lógico LOGO y PLC S7-200.

Diseñar correctamente los esquemas de  automatismos cableados y en concreto el arranque de motores. 

Diseñar un automatismo electroneumático.

Con respecto a los sistemas SIMONVIS, EIB Y BIODOM:

Programar las funciones básicas de cada sistema.


Diagnosticar, localizar y resolver las distintas incidencias que se producen en cada sistema.

Elaborar los proyectos con la documentación necesaria en cada sistema.

B) ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
1ª EVALUACION:

· Unidad didáctica 0: Introducción (8 h.)

· Unidad didáctica 1: Sistema EIB. (30 h.)

· Unidad didáctica 2: Sistema SIMONVIS.(25 h.)

2ª EVALUACION:

· Unidad didáctica 3: Sistema BIODOM.(30 h.)

· Unidad didáctica 4: Controlador programable LOGO. (30 h.)
· Unidad didáctica 5: El autómata programable (PLC). (32 h.)
Las unidades didácticas quedarán estructuradas con sus correspondientes prácticas del siguiente modo:
UNIDAD DIDÁCTICA 0: INTRODUCCIÓN.

PRÁCTICA 0.0: Concepto de domótica.
PRÁCTICA 0.1: Evolución, áreas de aplicación y tipología de las instalaciones.

PRÁCTICA 0.2: Sistemas presentes en el mercado. Su aplicación.

PRÁCTICA 0.3: Sensores. Tipos y aplicaciones.
UNIDAD DIDÁCTICA 1: SISTEMA EIB.

PRÁCTICA 1.0: Características. Topología, cableado y módulos del sistema. 

Funcionamiento del bus y estructura del telegrama.

PRÁCTICA 1.1: Manejo del programa. Gestión de proyectos. Programación de los elementos. Funciones para mantenimiento. Direcciones físicas y de grupo.

PRÁCTICA 1.2: Programación del control de 8 salidas con pulsador doble ON/OFF para gestión de iluminación.

PRÁCTICA 1.3: Programación del control de 8 salidas con pulsador cuádruple por flancos para gestión de iluminación.

PRÁCTICA 1.4: Programación del módulo dimmer con pulsador regulador y pulsador doble.

PRÁCTICA 1.5: Programación del módulo dimmer con 8 escenas de iluminación con pulsador cuádruple.

PRÁCTICA 1.6: Programación del módulo de 2 salidas binarias como persiana con pulsador regulador y pulsador doble.

PRÁCTICA 1.7: Programación de alarmas técnicas con entradas binarias, habilitadas por pulsador doble.

PRÁCTICA 1.8: Programación de alarma de intrusión mediante sensor de movimientos, habilitado por pulsador doble.

PRÁCTICA 1.9: Programación de iluminación temporizada con actuador serie de 2 salidas binarias por detección de movimiento, habilitado por pulsador doble.

PRÁCTICA 1.10: Programación del control de salidas de iluminación y alarma médica con mando a distancia.
UNIDAD DIDÁCTICA 2: SISTEMA CENTRALIZADO SIMONVIS.

PRÁCTICA 2.0: Características. Topología, cableado y módulos del sistema.

PRÁCTICA 2.1: Manejo del programa. Funciones de configuración, mantenimiento y programación. Manual del sistema.

PRÁCTICA 2.2: Programación de funciones de alumbrado: conmutadas, control de grupos, apagados totales, control dimmer, control entre dependencias, accionamientos temporizados.

PRÁCTICA 2.3: Programación funcional de alarmas técnicas, de intrusión y médicas. Simulación de presencia.

PRÁCTICA 2.4: Realización de documentación técnica en formato de memoria técnica.
UNIDAD DIDÁCTICA 3: SISTEMA CORRIENTES PORTADORAS BIODOM.

PRÁCTICA 3.0: Características. Topología, cableado y módulos del sistema. Estructura de la señal.

PRÁCTICA 3.1: Manejo del programa. Programación de elementos. Funciones para mantenimiento.

PRÁCTICA 3.2: Programación del control de iluminación.

PRÁCTICA 3.3: Programación de alarmas técnicas e intrusión.

PRÁCTICA 3.4: Realización de documentación técnica en formato de memoria técnica.
UNIDAD DIDÁCTICA 4: CONTROLADOR PROGRAMABLE LOGO.

PRÁCTICA 4.0: Lógica combinacional básica. Resolución de circuitos combinacionales con LOGO.
PRÁCTICA 4.1: Implementación de circuitos combinacionales básicos (codificador; decodificador, multiplexor, demultiplexor, sumador) con LOGO.

PRÁCTICA 4.2: Lógica secuencial básica. Aplicaciones sencillas sobre módulos especiales de LOGO.

PRÁCTICA 4.3: Control de llenado de un depósito mediante LOGO(o similar).

PRÁCTICA 4.4: Control de distintas escenas de alumbrado con varios pulsadores(o similar).

PRÁCTICA 4.5: Control de estación de lavado a presión, dependiendo del número de monedas utilizado (o similar).

PRÁCTICA 4.6: Realización de documentación técnica en formato de memoria técnica.
UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL AUTÓMATA PROGRAMABLE.

PRÁCTICA 5.0: Conceptos básicos, lenguajes de programación con PLC.

PRÁCTICA 5.1: Comprobación sobre PLC del funcionamiento de los módulos de programación siguientes: marcas; temporizadores; contadores; registros de desplazamiento; instrucciones de flanco; operaciones de comparación; operaciones de transferencia; operaciones con bloque de datos; operaciones de control de programa.

PRÁCTICA 5.2: Automatizaciones industriales con PLC. Arranque de un motor
trifásico de jaula de ardilla.

PRÁCTICA 5.3: Automatizaciones industriales con PLC. Inversor de giro de un motor trifásico de jaula de ardilla. 

PRÁCTICA 5.4: Automatizaciones industriales con PLC. Arranque estrella-triángulo de un motor trifásico de jaula de ardilla.

PRÁCTICA 5.5: Automatizaciones industriales con PLC. Arrancador estrella-triángulo con inversión de giro de un motor trifásico de jaula de ardilla.

PRÁCTICA 5.6: Automatizaciones industriales con PLC.
PRÁCTICA 5.7: Realización de documentación técnica en formato de memoria técnica.
C) METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El proceso que se seguirá para que los alumnos asimilen conocimientos y aprendan técnicas y procedimientos será el siguiente:


Explicación en el aula-taller de los conceptos teóricos necesarios para asimilar los contenidos básicos y poder realizar las prácticas que se desarrollarán a continuación. Se utilizarán los medios que se consideren oportunos como un proyector, apuntes, catálogos técnicos, ordenadores, etc. para facilitar la comprensión de  las diferentes técnicas de programación y montaje.


Propuesta de la realización de cada práctica, llevándola al panel de trabajo a una escala determinada, aplicando la teoría vista anteriormente además de los procedimientos de montaje adecuados a cada unidad didáctica. 


Se supervisará el trabajo de los alumnos y sus posibles dudas o problemas, preguntando diariamente al grupo. 


Por otra parte se fomentará el trabajo en equipo, dejando que cuando un alumno reclama la ayuda o colaboración puntual de un compañero, este se la preste, sin la intervención del profesor.


Se vigilará, especialmente a la hora de acabar la clase, la actitud del grupo a la hora de recoger y dejar limpio y ordenado el puesto de trabajo. El profesor incidirá diariamente en este aspecto.


Realización de las prácticas en el aula de forma individual y con la  supervisión del profesor en cuanto a las distintas técnicas y formas de hacer de cada alumno.


Al terminar cada una de las prácticas, el alumno deberá entregar una memoria técnica sobre la práctica realizada que incluya los esquemas necesarios, la descripción de los nuevos elementos utilizados, del material empleado y la explicación del funcionamiento utilizando la simbología normalizada.


Se realizará una prueba escrita o de carácter práctico por cada unidad didáctica, para valorar la asimilación de estos por parte del alumno.

Las unidades didácticas constan de una serie de prácticas. Cada una de ellas se realizará sobre los equipos dispuestos para ello, siendo necesario acompañarla de la correspondiente ficha de trabajo, constituida por la memoria de funcionamiento, esquemas, programación si la hubiera y lista de materiales.

Es necesario hacer notar que todas las prácticas desarrolladas en clase han de ser realizadas con los equipos y software del aula, lo que implica que la no realización de dichas prácticas por falta de asistencia implica un obstáculo insalvable para superar el módulo.

D) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION.

1. SESIONES DE EQUIPO EDUCATIVO


Aunque no es una evaluación propiamente dicha, sí que en estas reuniones se analiza la evolución del grupo, así como solventar la problemática que pudiera surgir. Se analiza la marcha 
del grupo en cada módulo, e igualmente se analiza individualmente a cada uno de los integrantes de la clase, teniendo en cuenta  su actitud y aptitud, y tomándose las medidas correctoras que se consideren necesarias.


2. EVALUACIONES ORDINARIAS


En cada trimestre se realizará una evaluación que incluirá las diferentes unidades didácticas desarrolladas hasta la fecha. 


Cada unidad didáctica se evaluará independientemente de las demás, siendo requisito indispensable el tener todas ellas superadas para que el módulo se pueda calificar como apto.

Para conseguir superar cada una de las unidades didácticas el alumno deberá realizar las siguientes actuaciones durante el curso:

1. Trabajos prácticos. Son las prácticas de cada unidad didáctica.

2. Trabajos teóricos. Consistirán en prácticas en los que debe aparecer la programación técnica, las especificaciones de montaje, los esquemas necesarios para su comprensión, los cálculos empleados,...

3. Exámenes. Se realizarán varios por cada unidad didáctica. Con ellos se pretende valorar los conocimientos teóricos que se imparten en cada una de ellas.

E) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El alumno perderá el derecho a evaluación continua si las faltas de asistencia a clase superan el 15% del número total de horas en que se compone este módulo.

Para aprobar cada evaluación es preciso superar cada una de las unidades didácticas estudiadas en cada evaluación.


Para conseguir superar cada una de las unidades didácticas, se debe obtener una nota media de 5 entre los trabajos prácticos, trabajos teóricos y exámenes. Si en alguna de las partes mencionadas anteriormente no se llegara a la nota de 3, no se procederá a realizar la media y la unidad didáctica quedará como no superada y pendiente de recuperación.


Para conseguir superar los trabajos prácticos, se deberán terminar en el plazo establecido con las comprobaciones y ensayos pertinentes, el no conseguirlo supondrá tener que recuperar dicho trabajo.


Para conseguir superar los trabajos teóricos, se deberán entregar en el plazo establecido, recogiendo cada uno de los apartados en los que se divide el trabajo, el no entregar el trabajo en fecha y con los apartados especificados supondrá tener que recuperar dicho trabajo.



El porcentaje del 1% de la nota de cada unidad didáctica será debida al comportamiento en clase del alumno, siendo indispensable el respeto y tolerancia hacia los compañeros, materiales e instalaciones.

La superación del módulo se consigue con la superación de todas las unidades didácticas.

F) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.

La recuperación se realizará de la siguiente manera:

· Se partirá de la unidad didáctica o unidades  no superadas.

· Se revisará que parte o partes de las que  se componen la unidad didáctica no está superada.

· Ante actividades de tipo práctico se procederá repitiendo los trabajos prácticos no superados o pendientes, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas en las prácticas realizadas durante el periodo programado.

· Ante actividades de tipo teórico se procederá repitiendo los trabajos no superados o pendientes, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas en dichos trabajos realizados durante el periodo programado. Estas actividades se realizarán durante la evaluación en que la práctica se halla realizado, excepto en los casos que no se hayan entregado en la fecha estipulada sin justificación, y si no, se supera en la posterior evaluación y si tampoco se supera se entregarían al final del curso.
· Ante deficiencias de tipo exámenes se procederá repitiendo los exámenes no superados, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas en los exámenes realizados durante el periodo programado.

La recuperación de la primera evaluación se podrá realizar en el transcurso de la segunda evaluación siguiendo el guión anterior.

El alumno que al término de las dos evaluaciones tenga alguna parte pendiente, deberá recuperar dichas partes en el periodo del tercer trimestre 

G) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Se seguirán apuntes impartidos por el profesor.

Los medios y espacios serán:

MATERIALES Y RECURSOS PARA LA UNIDAD DIDÁCTICA 1: SISTEMA EIB.

-     12 PC's.

· Software de programación ETS.

· Paneles didáctico compuesto por:

· Una fuente de alimentación + Filtro.

· Un interface conexión PC.

· Seis acopladores al BUS empotrados.

· Dos módulos de 4 salidas binarias de carril.

· Dos módulos de 4 entradas binarias de carril.

· Un módulos de 2 salidas binarias serie.

· Seis interruptores + un pulsador.

· Un módulo Dimmer.

· Un módem telefónico.

· Dos  pulsadores reguladores con marcos.

· Un pulsador doble con marco

· Un pulsador cuádruple con marco.

· Un detector de presencia con marco.

· Un termostato convencional.

· Un receptor de infrarrojos con marco.

· Un mando a distancia con infrarrojos.

· Cable comunicación con PC. 

· Videos sistema EIB y transparencias EIB.

· Aula Domótica (8 horas semanales).

MATERIALES Y RECURSOS PARA LAUNIDAD DIDÁCTICA 2: SISTEMA CENTRALIZADO SIMONVIS.

- 2 maletas didácticas SIMON VIS.

- 1 panel didáctico compuesto por: 

- Módulo de control.

- Fuente de alimentación (15 W).


- Módulo de 8 salidas a 230 V.

- Módulo de 8 entradas a 230 V.
- Módulo display de programación temporizadores.

- Cable de comunicación PC SIMON.

- 3 PC's en Aula Domótica con programas TermVIS. (8 horas semanales).

MATERIALES Y RECURSOS PARA LA UNIDAD DIDÁCTICA 3: CORRIENTES PORTADORAS BIODOM.

· 12 PC's.

· Software DOMOCAD.

· Aula Domótica (8 horas semanales).

· 9 módulos BD 100, unidad de control, mando a distancia y TV con teletexto.

MATERIALES Y RECURSOS PARA LA UNIDAD DIDÁCTICA 4: CONTROLADOR PROGRAMABLE LOGO.

· 12 Puestos informáticos.

· 12 LOGOS.

· Software programación LOGO.

· Aula Domótica 8 horas semanales.

MATERIALES Y RECURSOS PARA LA UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL AUTÓMATA PROGRAMABLE.

· 12 Puestos informáticos.

· 12 PLC’s.

· Aula Domótica 8 horas semanales.

H) MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LA PRECISEN
· No existen adaptaciones curriculares ni atención a la diversidad

I) PLAN DE CONTINGENCIA
En el caso de ausencia del profesor titular de este módulo, se tendrán preparadas una serie de películas para fomentar el sentido cívico y documentales técnicos para que el profesor de guardia los visione con los alumnos.

Si la ausencia fuera continuada y supusiera una baja, se dejará indicado a qué altura de la programación se encuentra el curso para que el profesor suplente siga con las prácticas programadas.

Las actividades del módulo que pueden desarrollar los alumnos sin tutela del profesor titular se remiten a trabajos teóricos como la realización de memorias y los esquemas de las prácticas  pendientes. A la vuelta del profesor titular, estas, se valorarán de forma conveniente.
I) MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACION.
Para realizar el seguimiento y la valoración de la programación de este módulo se utilizarán los siguientes mecanismos:

En el formato  “hoja de seguimiento de la programación” se anotarán los contenidos impartidos y las observaciones que pudieran tener relevancia mensualmente.  La comparación entre estos contenidos y los programados a principio de curso podrán dar lugar a modificaciones, bien a proponer en el presente curso, o a tener en cuenta en el siguiente.

Las conclusiones del equipo educativo tras la sesión de evaluación inicial.

Las conclusiones del equipo educativo tras las sesiones de evaluación ordinaria.

Las encuestas de satisfacción propuestas a los alumnos en cuanto a la docencia.

Las observaciones que pudiera hacer el tutor en las reuniones de Departamento.

Las observaciones que pueda hacer el alumno Delegado de curso actuando como tal.

Las propuestas del profesor titular.

Mediante estos mecanismos de seguimiento, se obtendrán las conclusiones que procedan en la programación de este módulo para el curso en cuestión y siguiente y que se incluirán en  la Memoria Final de curso del Departamento 

K) INFORMACION SOBRE EL MÓDULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO.
Al comiezo del curso al alumno se le informará de los aspectos académicos que en esta programación están redactados, asi como otros que no están en la programación pero que influyen directamente en el resultado final de la evaluación del módulo. 

Estos son:


Puntualidad a la entrada y salida del aula taller dode se imparta el módulo.


Respeto hacia las personas que conforman el grupo.


Cuidado del material y herramientas utilizadas, tanto propias como del centro.


Asistencia a clase.


Criterios de calificación.


Criterios de recuperación.


Unidades didácticas.


Metodología de trabajo.


Actividades extrescolares
Todos los documentos deben ser utilizados en soporte informático.  La realización de copias impresas no está permitida, salvo para uso temporal y de alcance limitado.  Cualquier persona que realice una copia de un documento es responsable de su control y de verificar que mantiene su vigencia durante su periodo de utilización.  Un documento impreso es, por principio, un documento incontrolado, susceptible de quedar obsoleto en cualquier momento, y por tanto su vigencia debe ser verificada por el propio usuario antes del  uso.


