ÍNDICE

A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.	2

B) ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.	5

C) METODOLOGÍA DIDÁCTICA	7

D) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	8

E) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.	8

F) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.	9

G) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.	9

H) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.	10

IH) PLAN DE CONTINGENCIAACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.	93

J MECANISMOS DE SEGUIMI

10

K) INFORMACION SOBRE EL MODULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO	 3

# RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A1. CONTENIDOS MÍNIMOS

1.- Mecaniza un pequeño cuadro eléctrico interpretando correctamente las distancias, cotas, medidas y materiales incluidas en un plano observando también las medidas necesarias de autoprotección.

2.- A partir de un supuesto realiza el esquema eléctrico de un automatismo, monta el cuadro eléctrico correspondiente y se comprueba el buen funcionamiento del mismo, mediante  la interpretación del esquema y el uso del polímetro.

4.- A partir de un supuesto ejecuta un montaje mediante lógica programada. Se realiza el cableado del cuadro necesario y también la programación del controlador programable.

A2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Determinar el proceso a seguir en las operaciones de mecanizado interpretando planos y utilizando documentación técnica.

- Dibujar elementos básicos y conjuntos aplicando la normalización.

- Ejecutar operaciones de mecanizado aplicando técnicas de medición y marcado y utilizando máquinas y herramientas.

- Configurar circuitos de mando y potencia, seleccionando sus elementos y elaborando esquemas.

- Montar circuitos de automatismos para maniobras de motores interpretando esquemas y verificando su funcionamiento.

- Montar cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento.

- Localizar averías y disfunciones en la instalación, analizando los síntomas e identificando las causas que las producen.

- Reparar averías y disfunciones en la instalación, ajustando o sustituyendo los elementos defectuosos.

- Programar circuitos de mando en dispositivos de control programable.

- Montar y mantener sistemas automáticos con control programable interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento.

- Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

A3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- Identificar la simbología y especificaciones técnicas en los planos.

2.- Se tendrán en cuenta los tiempos previstos para la realización de las prácticas.

3.- Se contemplará la realización y el acabado de los esquemas y planos, así como la utilización de la simbología empleada.

4.- Se valorará el procedimiento a la hora de seleccionar las herramientas, los componentes y la realización de los montajes.

5.- Se valorará el acabado y presentación de la práctica realizada.

6.- Se verificará el correcto funcionamiento de los automatismos realizados.

7.- Ante un mal funcionamiento del montaje se valorará el procedimiento de detección de la avería.

8.-Se tendrá en cuenta el orden y la limpieza en los puestos de trabajo.

9.- Se valorará la colaboración y el trabajo en equipo, la actitud hacia el trabajo y el respeto al compañero.

10.- El alumno cumple con las normas de prevención de riesgos laborales e identifica las posibles medidas para evitarlos.

# ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Los contenidos del módulo tienen este curso 159 períodos lectivos y será impartido por José Ignacio Aranda Granda.

B1. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

cuya distribución horaria semanal es

Las unidades didácticas asignadas al modulo CIDA con sus respectivas cargas horarias son las siguientes:

UNIDAD DIDÁCTICA 1: AUTOMATISMOS CON LÓGICA CABLEADA Y VARIACIÓN DE

VELOCIDAD		53 períodos lectivos

- Simbología.

- Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.

- Pulsadores, cámaras de contactos y señalización

- El contactor.

- El motor trifásico con rotor en jaula de ardilla

- Representación de automatismos eléctricos. Circuitos de mando y circuitos de potencia.

- Resolución de averías mediante el empleo de los esquemas y del polímetro.

- Sensores, detectores, finales de carrera y fotocélulas.

- Temporizadores.

- Réles electrónicos de conexión Y-D.

- Motor trifásico de varias velocidades.

- Montaje de arranque directo de motor trifásico mediante marcha-paro

- Montaje de arranque directo de motor trifásico

- Partiendo de supuestos teóricos realización de cinco prácticas en el cuadro, en las que se incluyan todos los materiales explicados anteriormente.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: AUTOMATISMOS CON EL CONTROLADOR PROGRAMABLE   LOGO.	53 períodos lectivos

- Estructura y características de los controladores.

- Entradas y salidas digitales.

- Montaje y conexión de controladores.

- Programación de controladores. Lenguajes y procedimientos.

- Aplicaciones industriales.

- A partir de supuestos teóricos, programar el controlador tanto directamente como a través de un ordenador.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: AUTOMATISMOS CON EL CONTROLADOR PROGRAMABLE   S7-200.	53 períodos lectivos

- Estructura y características del controlador.

- Entradas y salidas digitales de este autómata programable.

- Montaje y conexión del controlador.

- Programación del controlador. Lenguajes LD y procedimientos.

- Aplicaciones industriales.

- A partir de supuestos teóricos, programar el controlador a través de un ordenador.

# METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología a emplear para la asimilación de conocimientos y técnicas de aprendizaje será la siguiente:

Cada una de las partes en que se divide el módulo se trabajará del siguiente procedimiento:

- Exposición teórica de cada una de las instalaciones a diseñar, presentando materiales, herramientas informáticas, etc. Así como los objetivos a lograr con cada diseño (confort, seguridad, gestión energética…).

- Realización de un protocolo de actuación para llevar a cabo cada una de las instalaciones a configurar propuestas, siguiendo un guión tipo:

  - Elaborar los esquemas necesarios para realizar cada instalación, aplicando la normativa existente.

  - Hacer listado de material seleccionado y herramienta a utilizar en cada instalación, teniendo en cuenta los conceptos de seguridad y calidad requeridos, la tecnología a utilizar y el área a domotizar.

  - Realizar la memoria técnica cada instalación.

  - Elaborar documentación de puesta en servicio de la instalación.

- Realización de un protocolo de actuación ante posibles averías surgidas en el proceso de realización y comprobación de las instalaciones propuestas:

  - Elaborar documentación de mantenimiento de la instalación.

- Examen teórico o práctico de cada unidad didáctica.

Los trabajos propuestos en este módulo se realizarán unos de manera individual y otros en grupo, para fomentar tanto la individualidad como el trabajo en equipo.

Además, diariamente y al concluir el periodo lectivo del módulo se realizará una limpieza y recogida de material del entorno de trabajo (equipos informáticos, herramienta específica a conocer, conductores, …).

# PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

### Mediante prácticas, que se asemejen a la labor profesional a desarrollar por el alumno una vez se integre en el mundo laboral.

### Mediante guiones de prácticas: Son los esquemas pasados a limpio debidamente numerados y nombrados junto con una descripción de la práctica y una relación de los componentes empleados.

### Con exámenes, que se realizarán por cada unidad didáctica. Podrán ser teóricos o prácticos.

# CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El alumno perderá el derecho a evaluación continua si las faltas de asistencia a clase superan el 15% del número total de horas en que se compone este módulo.

Las faltas de asistencia justificadas e injustificadas darán lugar a un coeficiente reductor de valor (1-F/N), donde F es el número de horas faltadas y N el número de horas del modulo. En este caso será 1-F/255

Para aprobar cada evaluación es preciso superar cada una de las unidades didácticas estudiadas en cada evaluación. Para conseguir superar cada una de las unidades didácticas, se debe obtener una nota media de 4 entre cada una de las partes:

Nota media de las prácticas: 40%

Nota media de los guiones: 20%

Nota media de los exámenes: 40%

La actitud del alumno se valorará para dar la nota final con número entero.

Para poder tener opción a promocionar, tiene que haber realizado en taller todos los montajes prácticos con las memorias de todos los montajes prácticos.

Criterios de calificación, Se tendrán en cuenta los siguientes elementos de evaluación:

- La observación diaria en el taller servirá para comprobar:

- Comportamiento y actitud. (Actitud hacia la asignatura, el medio ambiente, los recursos técnicos, así como hacia los compañeros y el profesorado).

- Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Los montajes prácticos realizados:

- Funcionamiento de la práctica o instalación.

- Grado de terminación.

- Del informe-memoria escrito sobre la práctica realizada:

- Orden y limpieza.

- Si la descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, explicación funcional, medidas, cálculos, los esquemas y explicaciones del funcionamiento son correctas.

- Adquisición de las destrezas necesarias para alcanzar las capacidades terminales.

- Utilización de un vocabulario técnico adecuado.

- El cuaderno de trabajo.

- Orden y limpieza.

- Seguimiento por parte del alumno de la materia.

- Comprobación de los ejercicios realizados por el alumno.

- Las pruebas o ejercicios escritos.

- Adquisición de los conocimientos y destrezas necesarios para alcanzar las capacidades terminales.

# ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.

La recuperación se realizará de la siguiente manera:

- Se partirá de la unidad didáctica o unidades no superadas.

- Se revisará que parte o partes de las que se componen la unidad didáctica no está superada.

- Ante trabajos no superados se procederá repitiéndolos, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas durante el periodo programado.

- Ante deficiencias de tipo exámenes se procederá repitiendo los exámenes no superados, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas en los exámenes realizados durante el periodo programado.

La recuperación de la primera evaluación se podrá realizar en el transcurso de la segunda evaluación, la recuperación de la segunda evaluación se podrá realizar en el transcurso de la tercera evaluación, siguiendo el guión anterior.

El alumno que al término de las tres evaluaciones tenga alguna parte pendiente, deberá recuperar dichas partes en el periodo del tercer trimestre

# MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

El material de aula de los alumnos será el siguiente:

  - Materiales y herramientas: El I.E.S.  dotará al alumnado del módulo material tanto inventariable como fungible para que este realice las prácticas lo más acorde con las condiciones que tendrán en el mundo laboral.

  - Recursos didácticos: Se emplearán libros, catálogos, el REBT, y como apoyo se aportarán los apuntes y explicaciones pertinentes, así como los medios informáticos de que dispone el departamento y puedan necesitarse en el transcurso del curso escolar.

# MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.

Durante el presente curso escolar ningún alumno precisa de adaptación curricular significativa. No obstante, Para los alumnos que precisen adaptaciones no significativas se dispondrá de distintos tipos de ejercicios, adecuación en los tiempos de realización de actividades y flexibilidad en los agrupamientos.

- PLAN DE CONTINGENCIA

Durante un periodo de ausencia del profesor, con el objetivo de completar o complementar los conocimientos científicos relacionados con este módulo y dependiendo de la ubicación en el calendario escolar del periodo de ausencia se plantearán a los alumnos los siguientes trabajos:

El alumno dispondrá de una carpeta en el taller con material (ejercicios y teoría).

- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN

Con respecto al seguimiento y valoración de las programaciones, se tienen previstos los siguientes mecanismos:

- En la hoja correspondiente al seguimiento de las programaciones, colgada en la nube mediante Google Drive realizada mensualmente, se ponen los contenidos impartidos y si ha habido alguna desviación con respecto a los contenidos inicialmente programados. En caso de haber alguna desviación se propone la manera de solucionarlo.

- Las conclusiones del equipo educativo en la sesión de evaluación inicial.

- Las indicaciones del equipo educativo en las sesiones de evaluación ordinaria.

- Las encuestas de satisfacción realizadas por los alumnos y en las que también existe un apartado de observaciones.

- Las observaciones que pudiera hacer el tutor en los equipos educativos.

- Las observaciones que pueda hacer el grupo.

- Las propuestas del propio profesor.

Con estos mecanismos se obtendrán las conclusiones que den lugar a las modificaciones a realizar en la programación de este módulo para el curso siguiente y que se incluirán en la Memoria Final de curso del Departamento.

- INFORMACIÓN SOBRE EL MÓDULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO

- HOJA INFORMATIVA PARA EL ALUMNO

K1. CONTENIDOS MÍNIMOS

1.- A partir de un supuesto realiza el esquema eléctrico de un automatismo, monta el cuadro eléctrico correspondiente y se comprueba el buen funcionamiento del mismo, mediante la interpretación del esquema mencionado y el uso del polímetro.

2.- A partir de un supuesto ejecuta un montaje mediante lógica programada. Se realiza el cableado del cuadro necesario y también la programación del microautómata LOGO.

3.- A partir de un supuesto, ejecuta un montaje usando el autómata programable S7 200 y la lógica necesaria para el correcto funcionamiento de dicho supuesto.

K2. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Las unidades didácticas asignadas al modulo IT con su respectiva carga horaria son las siguientes:

1ª Evaluación: Automatismos con lógica cableada y variación de velocidad.

2ª Evaluación: Automatismos con lógica programada con LOGO.

3ª Evaluación: Automatismos con lógica programada con S7 200

# K3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El alumno perderá el derecho a evaluación continua si las faltas de asistencia a clase superan el 15% del número total de horas en que se compone este módulo.

Para aprobar cada evaluación es preciso superar cada una de las unidades didácticas estudiadas en cada evaluación.

Para conseguir superar cada una de las unidades didácticas, se debe obtener una nota media de 5 entre las prácticas, guiones y exámenes. Si en alguna de las partes mencionadas anteriormente no se llegara a la nota de 3, no se procederá a realizar la media y la unidad didáctica quedará como no superada y pendiente de recuperación.

Para conseguir superar las prácticas, se deberán terminar en el plazo establecido con las comprobaciones y ensayos pertinentes, el no conseguirlo supondrá tener que recuperar dicha práctica.

Para conseguir superar los guiones, se deberán entregar en el plazo establecido, recogiendo cada uno de los apartados en los que se divida, el no entregar el guión con los apartados especificados supondrá no poder realizar la siguiente práctica.

Nota media de las prácticas: 40%

Nota media de los guiones: 20%

Nota media de los exámenes: 40%

La actitud del alumno se valorará para dar la nota final con número entero.

La superación del módulo se consigue con la superación de todas las unidades didácticas.