ÍNDICE

A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.	2

B) ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.	4

C) METODOLOGÍA DIDÁCTICA	7

D) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	8

E) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.	9

F) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.	11

G) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.	12

H) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.	12

I) PLAN DE CONTINGENCIA

J) MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALOLORACIÓN……………………………………….

K) INFORMACIÓN SOBRE EL MÓDULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO………………22

# RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas relacionando símbolos normalizados y representando gráficamente elementos y procedimientos.

2. Monta transformadores monofásicos y trifásicos, ensamblando sus elementos y verificando su funcionamiento.

3. Repara averías en transformadores, realizando comprobaciones y ajustes para la puesta en servicio.

4. Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos y verificando su funcionamiento.

5. Mantiene y repara máquinas eléctricas realizando comprobaciones y ajustes para la puesta en servicio.

6. Realiza maniobras características en máquinas rotativas, interpretando esquemas y aplicando técnicas de montaje.

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

A2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1a) Se han dibujado croquis y planos de las máquinas y sus bobinados.

1b) Se han dibujado esquemas de placas de bornes, conexionados y devanados según normas.

1c) Se han realizado esquemas de maniobras y ensayos de máquinas eléctricas.

1d) Se han utilizado programas informáticos de diseño para realizar esquemas.

1e) Se ha utilizado simbología normalizada.

1f) Se ha redactado diferente documentación técnica.

1g) Se han analizado documentos convencionales de mantenimiento de máquinas.

1h) Se ha realizado un parte de trabajo tipo.

1i) Se ha realizado un proceso de trabajo sobre mantenimiento de máquinas eléctricas.

1j) Se han respetado los tiempos previstos en los diseños.

1k) Se han respetado los criterios de calidad establecidos.

2a) Se ha seleccionado el material de montaje según cálculos, esquemas y especificaciones del fabricante.

2b) Se han seleccionado las herramientas y equipos adecuados a cada procedimiento.

2c) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su ensamblaje.

2d) Se han realizado los bobinados del transformador.

2e) Se han conexionado los devanados primarios y secundarios a la placa de bornes.

2f) Se ha montado el núcleo magnético.

2g) Se han ensamblado todos los elementos de la máquina.

2h) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos habituales.

2i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.

2j) Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección del material.

2k) Se han respetado criterios de calidad.

3a) Se han clasificado averías características y sus síntomas en pequeños transformadores monofásicos, trifásicos y autotransformadores.

3b) Se han utilizado medios y equipos de localización y reparación de averías.

3c) Se ha localizado la avería e identificado posibles soluciones.

3d) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de averías.

3e) Se han realizado operaciones de mantenimiento.

3f) Se han realizado medidas eléctricas para la localización de averías.

3g) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por medio de ensayos.

3h) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.

3i) Se han respetado criterios de calidad.

4a) Se han seleccionado el material de montaje, las herramientas y los equipos.

4b) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su ensamblaje.

4c) Se han utilizado las herramientas y equipos característicos de un taller de bobinado. 4d) Se han realizado bobinas de la máquina.

4e) Se han ensamblado bobinas y demás elementos de las máquinas.

4f) Se han conexionado los bobinados rotórico y estatórico.

4g) Se han montado las escobillas y anillos rozantes conexionándolos a sus bornas.

4h) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos habituales.

4i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.

4j) Se han respetado criterios de calidad.

5a) Se han clasificado averías características y sus síntomas en máquinas eléctricas.

5b) Se han utilizado medios y equipos de localización de averías.

5c) Se ha localizado la avería y propuesto posibles soluciones.

5d) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de averías.

5e) Se han realizado medidas eléctricas para la localización de averías.

5f) Se ha reparado la avería.

5g) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por medio de ensayos.

5h) Se han sustituido escobillas, cojinetes, entre otros.

5i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.

5j) Se han respetado criterios de calidad.

6a) Se han preparado las herramientas, equipos, elementos y medios de seguridad.

6b) Se han acoplado mecánicamente las máquinas.

6c) Se han montado circuitos de mando y fuerza, para las maniobras de arranque, inversión, entre otras.

6d) Se han conexionado las máquinas a los diferentes circuitos.

6e) Se han medido magnitudes eléctricas.

6f) Se han analizado resultados de parámetros medidos.

6g) Se ha tenido en cuenta la documentación técnica.

6h) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.

6i) Se han respetado criterios de calidad.

6j) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.

7a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 7b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

7c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

7d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

7e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

7f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las máquinas eléctricas y sus instalaciones asociadas.

7g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

7h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

7i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

B). ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

B1. CONTENIDOS MÍNIMOS

- Monta un transformador monofásico que cumpla con las especificaciones dadas.

- Ensaya el transformador construido.

- Realiza todas las conexiones de un transformador trifásico.

- Desmonta y monta máquinas eléctricas rotativas.

- Ensaya, arranca y controla máquinas eléctricas rotativas.

- Protege de forma integral un motor y lo verifica.

B2) ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UD 0: INTRODUCCIÓN AL ELECTROMAGNETISMO. Duración: 15 horas

UD 1: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Duración: 30 horas

- Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas:

- Simbología normalizada y convencionalismos de representación en reparación de transformadores.

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.

- Interpretación de esquemas eléctricos aplicados.

- Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico y cálculo de instalaciones.

- Elaboración e interpretación de planes de mantenimiento y montaje de transformadores.

- Elaboración de informes realizados en mantenimiento de transformadores.

- Normativa y reglamentación.

- Montaje y ensayo de Transformadores:

- Generalidades, tipología y constitución de transformadores.

- Características funcionales, constructivas y de montaje.

- Valores característicos (relación de transformación, potencias, tensión de cortocircuito, entre otros). Placa de características.

- Conexionados interior y de placas de bornas.

- Devanados primarios y secundarios.

- Núcleos magnéticos.

- Cálculo de los bobinados.

- Operaciones para la construcción de transformadores.

- Ensayos normalizados aplicados a transformadores.

- Herramientas y equipos.

- Normas de seguridad utilizadas en el montaje de transformadores.

- Mantenimiento y reparación de Transformadores:

- Técnicas de mantenimiento de transformadores.

- Herramientas y equipos.

- Herramientas informáticas aplicadas al mantenimiento.

- Diagnóstico y reparación de transformadores.

- Técnicas de localización de averías.

- Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores.

- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las operaciones de montaje y mantenimiento de transformadores:

- Identificación de riesgos.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

- Equipos de protección individual.

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

UD 2: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS Duración: 60 horas

- Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas:

- Simbología normalizada y convencionalismos de representación en reparación de máquinas eléctricas rotativas.

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.

- Interpretación de esquemas eléctricos aplicados.

- Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico y cálculo de instalaciones.

- Elaboración e interpretación de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas rotativas.

- Elaboración de informes realizados en mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas.

- Normativa y reglamentación.

- Montaje y ensayos de máquinas eléctricas rotativas:

- Generalidades, tipología y constitución de máquinas eléctricas rotativas.

- Características funcionales, constructivas y de montaje.

- Valores característicos (potencia, tensión, velocidad, rendimiento, entre otros). Placas de características.

- Curvas características de las máquinas eléctricas de CC y CA.

- Conexionados interior y de placas de bornas.

- Devanados rotóricos y estatóricos.

- Circuitos magnéticos de las máquinas rotativas. Rotor y estator.

- Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas de CC y CA.

- Ensayos normalizados de máquinas eléctricas de CC y CA

- Elementos mecánicos de transmisión.

- Herramientas y equipos.

- Normas de seguridad utilizadas en el montaje de máquinas rotativas.

- Mantenimiento, protección y reparación de máquinas eléctricas rotativas:

- Técnicas de mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas.

- Principios de electromecánica.

- Herramientas y equipos.

- Herramientas informáticas aplicadas al mantenimiento.

- Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas.

- Técnicas de localización de averías

- Normas de seguridad utilizadas en la construcción y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas.

- Problemas y condiciones adversas posibles.

- Sistemas de protección para máquinas eléctricas rotativas:

a) Del fusible a la protección integral.

b) Regulación de protecciones.

c) Elección de la protección en función de las características de la máquina.

- Realización de maniobras de las máquinas eléctricas rotativas:

- Regulación y control de generadores de cc rotativos.

- Arranque y control de motores de cc.

- Regulación y control de alternadores.

- Arranque y control de motores de ca.

- Condiciones de acoplamiento de motores y alternadores

- Aplicaciones industriales de máquinas eléctricas.

- Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas rotativas.

- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las operaciones de montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas:

- Identificación de riesgos.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

- Equipos de protección individual.

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

# B3) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

UD 0: INTRODUCCIÓN AL ELECTROMAGNETISMO. Duración: 15 horas. 19 Septiembre al 07 Octubre (Aproximadamente)

UD 1: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES. Duración: 30 horas. 13 Octubre al 25 Noviembre (Aproximadamente)

UD 2: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS. Duración: 60 horas. 28 Noviembre al 10 Marzo (Aproximadamente)

# C) METODOLOGÍA  DIDÁCTICA

El proceso que se seguirá para que los alumnos asimilen conocimientos y aprehendan técnicas y procedimientos será el siguiente:

Explicación en el aula-taller de los conceptos teóricos necesarios para asimilar los contenidos básicos y poder realizar las prácticas que se desarrollarán a continuación. Se utilizarán los medios que se consideren oportunos como un proyector, apuntes, catálogos técnicos…

Se vigilará, especialmente a la hora de acabar la clase, la actitud del grupo a la hora de recoger y dejar limpio y ordenado el puesto de trabajo. El profesor incidirá diariamente en este aspecto

Realización de las prácticas en el taller de forma individual, siempre que ello sea posible, ya que la existencia de un único alternador, un único equipo de freno magnético, un único motor dhalander, un único motor monofásico, un único motor de c.c., un único arrancador estrella-triángulo y un único transformador trifásico, harán que los alumnos se agrupen en parejas para la realización de ciertos ensayos, no así para la conexión y maniobra de las distintas máquinas, lo que obligará a la supervisión del profesor en cuanto a las distintas técnicas y formas de hacer de cada alumno.

Al terminar cada una de las prácticas, el alumno deberá entregar una memoria técnica sobre la práctica realizada que incluya los esquemas y diagramas o curvas necesarios, las tablas de datos tomados en los ensayos, el diagrama de bloques de los acoplamientos de motores y alternadores. Todo ello utilizando la simbología normalizada.

Se realizará una o varias pruebas escritas o de carácter práctico por cada unidad didáctica, para valorar la asimilación de los contenidos por parte del alumno.

# D) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

D1. SESIONES DE EQUIPO EDUCATIVO

Aunque no es una evaluación propiamente dicha, sí que en estas reuniones se analiza la problemática del curso en cuestión, como sí lo fuera. Se analiza la marcha del grupo en cada módulo y, el caso de cada alumno en cuanto a su actitud y aptitud, tomándose las medidas correctoras que se consideren necesarias.

D2. EVALUACIONES ORDINARIAS

En cada trimestre se realizará una evaluación que incluirá las diferentes unidades didácticas desarrolladas hasta la fecha.

Cada unidad didáctica se evaluará independientemente de las demás, siendo requisito indispensable el tener todas ellas superadas para que el módulo se pueda calificar como apto.

Para conseguir superar cada una de las unidades didácticas el alumno deberá realizar las siguientes actuaciones durante el curso:

- Trabajos prácticos. Son las prácticas de cada unidad didáctica.

- Trabajos teóricos. Consistirán en pequeños proyectos de cada una de las prácticas en   los que debe aparecer la documentación técnica, las especificaciones de montaje, los esquemas necesarios para su comprensión, los cálculos empleados,...

- Exámenes. Se realizarán uno o varios por cada unidad didáctica. Con ellos se pretende valorar los contenidos asimilados por los alumnos en cada una de ellas.

# CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

- El número máximo de faltas de asistencia que determinan la pérdida de la evaluación continua es del 15 %  respecto a la duración total del módulo. (16 horas)

- Nota media de las prácticas: 60%. Relacionado con los siguientes criterios de Evaluación: 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 3g, 3h, 4a, 4b, 4d, 5e, 5f, 5g, 6b, 6c, 6d, 6e.

- En la valoración de las prácticas se tendrá en cuenta:

- La presentación.

- El tiempo de ejecución

- El resultado en cuanto a funcionamiento.

- La correcta fijación de los elementos.

- Que el alumno controle el protocolo de prueba.

- Que se tomen las medidas indicadas de forma correcta.

- El hecho de trabajar con tensión. (negativo)

- Tomar las precauciones adecuadas.

- La correcta manipulación de los materiales y aparatos utilizados.

- El hecho de que el alumno sea capaz de resolver un problema que le surge, por si mismo.

- Nota media de los controles : 20%. Relacionado con los siguientes criterios de evaluación: 1a, 1b, 1c, 1e.

- Actitud: 20%. Relacionado con los siguientes criterios de evaluación: 7b, 7i.

- Hacia el trabajo

- Hacia los compañeros

- Normas de uso y de seguridad del material utilizado

- Puntualidad

- Orden y limpieza

- Interés y atención hacia la asignatura

- Memorias técnicas: 15% Relacionado con los siguientes criterios de evaluación: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2j.

- En la valoración de las memorias se tendrá en cuenta:

- La entrega en los plazos acordados

- La realización respecto a paralelismos y perpendicularidad, así como de redacción, claridad y limpieza.

- La normativa

- La simbología

Factor de corrección: 0.87

- Para superar el curso será necesario:

1- Haber realizado todas las prácticas con su correspondiente memoria técnica y que la nota de cada una de ellas sea superior a 5 puntos valorados sobre 10. Se tendrá en cuenta que si la memoria técnica no se entrega en los plazos acordados o no se corresponde con la práctica realizada y no esta debidamente conformada, no se contabilizará dicha práctica.

2- Obtener una media de todos los controles efectuados en cada evaluación de valor igual o superior a 4 puntos sobre 10.

3- Se tendrá en cuenta la asistencia a clase, el cuidado del material, la actitud y en suma el grado de responsabilidad de cada alumno, a la hora de calcular la nota final de cada evaluación.

# ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO

Para la recuperación del módulo será necesario realizar todas las prácticas propuestas 	durante el curso, así cómo sus respectivas memorias y exámenes de las unidades 	didácticas.

La recuperación se realizará de la siguiente manera:

- Se partirá de la unidad didáctica o unidades  no superadas.

- Se comprobará que parte de los resultados de aprendizaje no se han alcanzado.

- Ante deficiencias de tipo práctico se procederá repitiendo los trabajos prácticos no superados, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas en las prácticas realizadas durante el periodo programado.

- Ante deficiencias de trabajos teóricos se procederá repitiendo los trabajos no superados o los pendientes, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas en dichos trabajos realizados durante el periodo programado.

- Ante deficiencias de tipo exámenes se procederá repitiendo los exámenes no superados, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas en los exámenes realizados durante el periodo programado.

La recuperación se realizará después de cada evaluación y englobará solo a dicha 			unidad o unidades didácticas no superadas.

# MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Espacios: Taller 2

Proyector, ordenador, internet

Catálogos técnicos físicos y virtuales

Motor de c.c.

Motor asíncrono III

Motor asíncrono I

Transformador III

Freno magnético

Osciloscopio

Tacómetro

Analizador de redes

Aparatos de medida

# MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.

- No existen adaptaciones curriculares ni atención a la diversidad

# PLAN DE CONTINGENCIA

En el caso de ausencia del profesor titular de este módulo, se tendrán preparadas una serie de películas para fomentar el sentido cívico y documentales técnicos para que el profesor de guardia los visione con los alumnos.

Si la ausencia fuera continuada y supusiera una baja, se dejará indicado a qué altura de la programación se encuentra el curso para que el profesor suplente siga con las prácticas programadas.

Las actividades del módulo que pueden desarrollar los alumnos sin tutela del profesor titular se remiten a trabajos teóricos como la realización de memorias y los esquemas de las prácticas  pendientes. A la vuelta del profesor titular, estas, se valorarán de forma conveniente.

J) MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN

Para realizar el seguimiento y la valoración de la programación de este módulo se utilizarán los siguientes mecanismos:

- En el formato  “hoja de seguimiento” se anotarán los contenidos impartidos y las observaciones que pudieran tener relevancia mensualmente.  La comparación entre estos contenidos y los programados a principio de curso podrán dar lugar a modificaciones, bien a proponer en el presente curso, o a tener en cuenta en el siguiente.

- Las conclusiones del equipo educativo tras la sesión de evaluación inicial.

- Las conclusiones del equipo educativo tras las sesiones de evaluación ordinaria.

- Las encuestas de satisfacción propuestas a los alumnos en cuanto a la docencia.

- Las observaciones que pudiera hacer el tutor en las reuniones de Departamento.

- Las observaciones que pueda hacer el alumno Delegado de curso actuando como tal.

- Las propuestas del profesor titular.

Con estos mecanismos se obtendrán las conclusiones que den lugar a las modificaciones a realizar en la programación de este módulo para el curso siguiente y que se incluirán en  la Memoria Final de curso del Departamento

- INFORMACION SOBRE  EL MÓDULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO

A1. CONTENIDOS MÍNIMOS

- Montar un transformador monofásico que cumpla con las especificaciones dadas.

- Ensayar el transformador construido

- Realizar todas las conexiones de un transformador trifásico

- Desmontar y montar máquinas eléctricas rotativas.

- Ensayar, arrancar y controlar máquinas eléctricas rotativas.

- Proteger de forma integral un motor y verificarlo

# A2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

UD 0: INTRODUCCIÓN AL ELECTROMAGNETISMO. Duración: 15 horas.

UD 1: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Duración: 30 horas

UD 2: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS Duración: 60 horas

# A3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

- El número máximo de faltas de asistencia que determinan la pérdida de la evaluación continua es del 15 %  respecto a la duración total del módulo. (16 horas)

- Nota media de las prácticas : 60%. Relacionado con los siguientes criterios de Evaluación: 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 3g, 3h, 4a, 4b, 4d, 5e, 5f, 5g, 6b, 6c, 6d, 6e.

- En la valoración de las prácticas se tendrá en cuenta:

- La presentación.

- El tiempo de ejecución

- El resultado en cuanto a funcionamiento.

- La correcta fijación de los elementos.

- Que el alumno controle el protocolo de prueba.

- Que se tomen las medidas indicadas de forma correcta.

- El hecho de trabajar con tensión. (negativo)

- Tomar las precauciones adecuadas.

- La correcta manipulación de los materiales y aparatos utilizados.

- El hecho de que el alumno sea capaz de resolver un problema que le surge, por si mismo.

- Nota media de los controles: 20%. Relacionado con los siguientes criterios de evaluación: 1a, 1b, 1c, 1e.

- Actitud: 20%. Relacionado con los siguientes criterios de evaluación: 7b, 7i.

- Hacia el trabajo

- Hacia los compañeros

- Normas de uso y de seguridad del material utilizado

- Puntualidad

- Orden y limpieza

- Interés y atención hacia la asignatura

- Memorias técnicas: 15% Relacionado con los siguientes criterios de evaluación: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2j.

- En la valoración de las memorias se tendrá en cuenta:

- La entrega en los plazos acordados

- La realización respecto a paralelismos y perpendicularidad, así como de redacción, claridad y limpieza.

- La normativa

- La simbología

Factor de corrección: 0.87

Para superar el curso será necesario:

1- Haber realizado todas las prácticas con su correspondiente memoria técnica y que la nota de cada una de ellas sea superior a 5 puntos valorados sobre 10. Se tendrá en cuenta que si la memoria técnica no se entrega en los plazos acordados o no se corresponde con la práctica realizada y no esta debidamente conformada, no se contabilizará dicha práctica.

2- Obtener una media de todos los controles efectuados en cada evaluación de valor igual o superior a 4 puntos sobre 10.

3- Se tendrá en cuenta la asistencia a clase, el cuidado del material, la actitud y en suma el grado de responsabilidad de cada alumno, a la hora de calcular la nota final de cada evaluación.