- ÍNDICE

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

- METODOLODÍA DIDÁCTICA

- PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO  PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.

- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.

- PLAN DE CONTINGENCIA

- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN

- INFORMACION SOBRE EL MODULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO

# A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. INTRODUCCIÓN

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de gestión y supervisión del montaje y mantenimiento, así como la verificación de las instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios; tanto en la instalación de enlace, el interior de viviendas y locales de pública concurrencia y uso industrial.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- Gestionar el aprovisionamiento para el montaje de instalaciones eléctricas de uso doméstico, comercial o industrial, así como para fines especiales.

- Gestionar el almacén y el control de materiales y elementos necesarios para el montaje de instalaciones.

- Organizar el montaje de instalaciones eléctricas.

- Gestionar el lanzamiento y la consecución del montaje de instalaciones eléctricas.

- Organizar la puesta en servicio y programar las medidas reglamentarias necesarias en instalaciones de viviendas y locales.

- Organizar el mantenimiento de instalaciones.

- Gestionar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo así como la reparación de instalaciones y elementos.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- Control de stocks y almacén de empresa y de obra.

- Gestión y organización del montaje de instalaciones eléctricas en viviendas, locales de pública concurrencia, industriales y para fines especiales.

- Gestión y organización del mantenimiento de instalaciones y equipos eléctricos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales g), h), i), j), k), l), m),n), ñ) y o) del ciclo formativo y las competencias e), f), h),i), j) y k) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- Gestión del aprovisionamiento para lanzar el montaje de una instalación.

- El reconocimiento de técnicas de control de los stocks y almacenes para el aprovisionamiento de equipos y materiales.

- La aplicación de técnicas de control y planificación del montaje de instalaciones eléctricas.

- El reconocimiento de métodos de gestión del montaje.

- La organización de la puesta en servicio de instalaciones.

- La organización del mantenimiento preventivo y predictivo de equipos e instalaciones.

- La gestión del mantenimiento de instalaciones y reparación de averías eléctricas.

2. UNIDADES FORMATIVAS

En este módulo se desarrollan los contenidos de dos unidades formativas de menor duración:

-UF0602_12: Gestión del montaje de instalaciones eléctricas.

-UF0602_22 Puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones eléctricas

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El currículo oficial de este módulo considera 6 resultados de aprendizaje con sus correspondientes criterios de evaluación. Los criterios de evaluación mínimos, se han marcado en negrita.

1. Organiza el aprovisionamiento para el montaje de instalaciones eléctricas, analizando los requerimientos de la instalación y la documentación técnica para el montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las partes del proyecto o memoria técnica.

b) Se han definido los puntos críticos de aprovisionamiento.

c) Se ha definido el sistema de codificación para la identificación y trazabilidad de los materiales.

d) Se han identificado las fases del plan de montaje de la instalación.

e) Se han reconocido los equipos y elementos asociados a cada una de las fases del montaje.

f) Se han establecido las condiciones de suministro de cada material o equipo.

g) Se ha elaborado el plan de aprovisionamiento.

h) Se han relacionado los planes de aprovisionamiento y de montaje.

2. Define las características de aceptación de materiales y medios para el montaje de viviendas, locales y redes de distribución analizando planes de aprovisionamiento y aplicando técnicas de gestión de almacén.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los tipos de almacén de empresas eléctricas.

b) Se han previsto las características del almacén de obra.

c) Se han reconocido tipos de listados de almacén.

d) Se han aplicado técnicas de gestión y organización de almacenes.

e) Se han empleado técnicas de control de recepción de suministros (transporte, plazos y pautas, entre otros).

f) Se han elaborado hojas de entrega de material.

g) Se han identificado posibles contingencias.

h) Se han propuesto soluciones alternativas ante posibles contingencias (demoras y rechazos, entre otros).

3. Planifica el montaje de instalaciones eléctricas en edificios y líneas de distribución, analizando planes de montaje y definiendo las fases de ejecución.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la documentación técnica, normas y reglamentos que afectan al montaje.

b) Se han identificado las fases del proceso de montaje.

c) Se han determinado las necesidades de cada fase de montaje.

d) Se han reconocido los materiales, herramientas y maquinaria de cada fase de montaje.

e) Se han determinado los recursos humanos de cada fase de montaje.

f) Se han evaluado los puntos críticos de montaje.

g) Se ha representado el cronograma del montaje según sus fases.

h) Se han determinado los medios de protección necesarios.

i) Se han previsto contingencias y propuesto soluciones para su resolución.

j) Se ha elaborado el plan de montaje.

4. Caracteriza los procesos de gestión del montaje de instalaciones eléctricas, analizando planes de montaje y estudios de seguridad.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado todos los apartados del plan de montaje.

b) Se ha planificado el control de avance de obra.

c) Se ha adecuado el plan de montaje a las características de la instalación.

d) Se han reconocido técnicas de gestión de personal en la ejecución de las instalaciones eléctricas.

e) Se han aplicado técnicas de gestión de materiales y elementos para el montaje de instalaciones.

f) Se han reconocido procedimientos para la gestión del montaje.

g) Se han determinado indicadores de control del montaje.

h) Se ha aplicado la normativa electrotécnica y de seguridad en el trabajo, durante el montaje.

5. Documenta la puesta en servicio de las instalaciones electrotécnicas, atendiendo a los requerimientos funcionales y a la normativa vigente.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las instrucciones técnicas del REBT aplicables a la instalación.

b) Se han determinado las mediciones necesarias para la aceptación de la instalación.

c) Se han determinado los valores mínimos de aislamiento, rigidez dieléctrica, resistencia de tierra y corrientes fugas aceptables para la aceptación de la instalación.

d) Se han reconocido las actuaciones básicas que se deben realizar para la puesta en servicio de una instalación (continuidad, accesibilidad y alturas, entre otras).

e) Se han realizado los ensayos de los elementos de protección.

f) Se han realizado las medidas necesarias para el análisis de la red de suministro (detección de armónicos y perturbaciones).

g) Se han propuesto verificaciones específicas en locales de pública concurrencia, industriales y con fines especiales.

h) Se han determinado medidas de seguridad específicas en la puesta en marcha de instalaciones de viviendas y locales.

6. Planifica el mantenimiento y gestión de residuos de las instalaciones eléctricas en edificios y en el entorno de edificios, identificando necesidades y elaborando programas de mantenimiento y gestión de residuos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las partes y elementos de la instalación susceptibles de mantenimiento.

b) Se ha planificado el aprovisionamiento de cada una de las partes.

c) Se han procedimentado las operaciones básicas de mantenimiento preventivo y correctivo.

d) Se ha programado el mantenimiento de la instalación teniendo en cuenta sus características.

e) Se han identificado las instrucciones de los fabricantes de los equipos y elementos que intervienen en la instalación.

f) Se han propuesto ajustes de los equipos y elementos para su buen funcionamiento.

g) Se han determinado la compatibilidad de equipos o elementos.

h) Se han elaborado programas de mantenimiento.

i) Se han reconocido los tipos de residuos de una instalación.

j) Se ha planificado el programa de gestión de residuos.

# B) ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Según el currículo oficial, el módulo formativo está compuestos por las siguientes  unidades formativas:

UF0602_12: Gestión del montaje de instalaciones eléctricas.

Duración: 56 horas

Organización del proceso de aprovisionamiento del montaje en instalaciones eléctricas:

− Partes del proyecto aplicables al montaje

− Certificación de obra.

− Aprovisionamiento de instalaciones eléctricas. Métodos. Procesos de aprovisionamiento.

−Técnicas de planificación. Gestión del aprovisionamiento.

− Técnicas de codificación de elementos de la instalación.

− Representación gráfica. Diagramas de flujo.

− Aplicación del plan de montaje a la organización del aprovisionamiento.

Definición de las características de recepción y abastecimiento de materiales y medios para el montaje:

− Tipos de almacén en las empresas de electricidad. Almacenes de empresa. Almacenes provisionales. Almacenes de urgencia

− Técnicas de almacén.

− Documentación técnica de control de almacén. Gestión de albaranes y documentación de entrada.

− Conocimientos básicos de contabilidad (descuentos tarifación, entre otros). Conceptos básicos de economía aplicados al almacén. Costes logísticos.

− Técnicas de aprovisionamiento y control de stocks.

− El almacén de obra.

Planificación del montaje de instalaciones eléctricas en viviendas y líneas de distribución:

− Características técnicas de los proyectos eléctricos aplicables al montaje.

− Técnicas procedimentales para la gestión de proyectos.

− El proyecto de obra. Desarrollo de proyectos eléctricos. Fases y planificación.

− Técnicas de planificación aplicadas al montaje de instalaciones.

− Temporalización de procesos de montaje.

Caracterización de los procesos de gestión del montaje de instalaciones eléctricas:

− Planes de montaje.

− Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.

− Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales.

− Procedimientos e indicadores de gestión. Criterios de aceptación de instalaciones. Criterios de aceptación de materiales. Indicadores de procesos de montaje e instalación. Indicadores de resultados. Indicadores de satisfacción.

−Temporalización de procesos de montaje.

− Normativa vigente.

UF0602_22 Puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones eléctricas

Duración: 40 horas

Organización de la puesta en servicio de instalaciones electrotécnicas en viviendas y locales:

− Procedimientos de puesta en servicio.

− Aparatos de medición.

− Valores mínimos aceptación.

− Requerimientos de puesta en marcha

− Ensayos de elementos de protección.

− Análisis de la red de suministro (armónicos, perturbaciones, nivel de tensión, estabilidad, entre otros).

− Revisión de locales de pública concurrencia (puntos críticos y plan de revisiones, entre otros).

− Medidas de seguridad.

− Normativa vigente.

Planificación del mantenimiento y gestión de residuos:

− Puntos susceptibles de mantenimiento en una instalación eléctrica.

− Aprovisionamiento de materiales y gestión de stocks.

− Mantenimiento preventivo y correctivo.

− Técnicas de planificación de mantenimiento. Gestión del mantenimiento.

− Instrucciones de mantenimiento de fabricantes.

− Gestión de residuos industriales.

− Plan de gestión de residuos.

− Contenidos de un plan de mantenimiento.

− Detección y control de indicadores de procesos de mantenimiento. Criterios de aceptación. Indicadores de procesos. Indicadores de procedimiento. Indicadores de servicio.

− Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.

− Procedimientos e indicadores de gestión.

Estos contenidos han sido agrupados en 8 Unidades de Trabajo, indicando con CM los contenidos mínimos que, asociados a los resultados de aprendizaje, deberá superar el alumno para obtener evaluación positiva en este módulo.

U.T.1. Introducción. Documentación técnica y normativa.

| Contenidos teóricos | Fecha inicio (prevista) | Nº de horas (previsto) |
| --- | --- | --- |
| Partes del proyecto aplicables al montaje. CM |  |  |
| Certificaciones de obra. |  |  |
| Normativa. |  |  |
| Técnicas y normas de codificación. |  |  |
| Representación gráfica. Diagramas de flujo. CM |  |  |
|  | 20/09/2016 | 6 |

U.T.2. Organización del proceso de aprovisionamiento del montaje en instalaciones eléctricas.

| Contenidos teóricos | Fecha inicio (prevista) | Nº de horas (previsto) |
| --- | --- | --- |
| Introducción al proceso de aprovisionamiento. |  |  |
| Gestión del aprovisionamiento. Técnicas de planificación. CM |  |  |
| Aprovisionamiento de instalaciones eléctricas. Métodos. Procesos de aprovisionamiento. |  |  |
| Aplicación del plan de montaje a la organización del aprovisionamiento. |  |  |
|  | 4/10/2016 | 14 |

U.T.3. Gestión de almacén.

| Contenidos teóricos | Fecha inicio (prevista) | Nº de horas (previsto) |
| --- | --- | --- |
| Tipos de almacén en las empresas de electricidad: CM - Almacenes de empresa. - Almacenes provisionales. - Almacenes de urgéncia. |  |  |
| Técnicas de almacén. CM |  |  |
| Documentación técnica de control de almacén. Gestión de albaranes y documentación de entrada. |  |  |
| Conocimientos básicos de contabilidad (descuentos, tarificación, entre otros). Conceptos básicos de economia aplicados almacén. |  |  |
| Técnicas de aprovisionamento y control de stocks. CM |  |  |
| El almacén de obra. |  |  |
|  | 15/11/2016 | 18 |

U.T.4. Planificación del montaje.

| Contenidos teóricos | Fecha inicio (prevista) | Nº de horas (previsto) |
| --- | --- | --- |
| Características técnicas de los proyectos eléctricos aplicables al montaje. |  |  |
| Técnicas procedimentales para la gestión de proyectos. |  |  |
| El proyecto de obra. Desarrollo de proyectos eléctricos. Fases y planificación. CM |  |  |
| Tecnicas de planificación aplicadas al montaje de instalaciones. |  |  |
| Temporalización de procesos de montaje. |  |  |
|  | 17/01/2017 | 14 |

U.T.5. Gestión de recursos y materiales.

| Contenidos teóricos | Fecha inicio (prevista) | Nº de horas (previsto) |
| --- | --- | --- |
| Planes de montaje. CM |  |  |
| Técncias de gestión de recursos humanos y materiales. |  |  |
| Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales. |  |  |
| Procedimientos e indicadores de gestión. Criterios de aceptación de instalaciones. Criterios de aceptación de materiales. Indicadores de procesos de montaje e instalación. Indicadores de resultados. Indicadores de satisfacción. |  |  |
| Temporalización de procesos de montaje. CM |  |  |
| Normativa vigente. | 14/02/2017 | 14 |

U.T.6. Puerta en servicio de las instalaciones electrotécnicas.

| Contenidos teóricos | Fecha inicio (prevista) | Nº de horas (previsto) |
| --- | --- | --- |
| Procedimientos de puesta en servicio. CM |  |  |
| Aparatos de medición. |  |  |
| Valores mínimos de aceptación. CM |  |  |
| Requerimientos de puesta em marcha. |  |  |
| Ensayos de elementos de protección. |  |  |
| Análisis de la red de suministro (armónicos, perturbaciones, nível de tensión, estabilidade, entre otros). |  |  |
| Revisión de locales de pública concurrencia (puntos críticos y plan de revisiones, entre otros). |  |  |
| Medidas de seguridad. |  |  |
| Normativa vigente. | 24/03/2017 | 12 |

U.T.7. Organización y gestión del mantenimiento.

| Contenidos teóricos | Fecha inicio (prevista) | Nº de horas (previsto) |
| --- | --- | --- |
| Puntos susceptibles de mantenimiento en una instalación eléctrica. CM |  |  |
| Aprovisionamiento de materiales y gestión de stocks. |  |  |
| Mantenimiento preventivo y correctivo. CM |  |  |
| Técnicas de planificación de mantenimiento. Gestión del mantenimiento. |  |  |
| Instrucciones de mantenimiento de fabricantes. |  |  |
| Contenidos de um plan de mantenimiento. CM |  |  |
| Detección y control de indicadores de processos de mantenimiento. Criterios de aceptación. Indicadors de processos. Indicadores de procedimento. Indicadores de servicio. |  |  |
| Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. |  |  |
| Procedimientos e indicadores de gestión. | 25/04/2017 | 14 |

U.T.8. Gestión de residuos y sistemas de gestión de calidad.

| Contenidos teóricos | Fecha inicio (prevista) | Nº de horas (previsto) |
| --- | --- | --- |
| Gestión de resíduos industriales. |  |  |
| Plan de gestión de resíduos. |  |  |
| Sistemas de gestión de calidad. |  |  |
|  | 30/05/2017 | 12 |

Estas Unidades de Trabajo serán distribuidas a lo largo del curso en tres evaluaciones de la siguiente manera:

PRIMERA EVALUACIÓN: U.T.1, U.T.2 y U.T.3.

SEGUNDA EVALUACIÓN: U.T.4, U.T.5.

TERCERA EVALUACIÓN: U.T.6, U.T.7 y U.T.8

# C)  METODOLODÍA DIDÁCTICA

Usando el libro de texto propuesto, como guía, se irá desarrollando la unidad didáctica, explicando cada uno de los apartados y comentando usos y aplicaciones de los mismos.

Los alumnos buscarán información en Internet y elaborarán documentación acerca de los contenidos de este módulo.

También se propondrán trabajos: gestión de equipos informáticos, planificación y programación de proyectos, gestión de almacén.

Además, se intentará la realización de trabajos reales relacionados con los contenidos y como no podía ser de otra manera aplicados al departamento de electricidad. Como puede ser gestión de inventario (referenciado, etiquetado, actualizado...), gestión de almacén (organización y distribución en altillo, almacenes y talleres, de materiales y herramientas), y gestión de proveedores (libros de albaranes, facturas, presupuestos, pedidos).

También se pondrá una corrección y puesta en común de los trabajos de los alumnos.

# D)  PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En general, los procedimientos e instrumentos utilizados para evaluar serán: exámenes, notas de clase, trabajos propuestos y entregados en tiempo y forma, cuaderno de apuntes, puntualidad, atención y participación en clase.

El cuaderno de profesor será uno de los instrumentos utilizados, en éste, el profesor anotará las calificaciones de los exámenes, de clase y de los trabajos entregados.

En la plataforma SIGAD se anotarán las incidencias (faltas de asistencia, puntualidad, faltas de disciplina), por lo que periódicamente se consultarán los informes generados.

Las reuniones de Equipo educativo interevaluaciones, aunque no son un instrumento de evaluación, si podrán aportar datos del alumnado que sirvan para una evaluación mas correcta, aplicar medidas de refuerzo, etc…

La asistencia a clase es obligatoria, excepto casos excepcionales comunicados y acordados en reunión de Equipo docente.  Si las faltas a clase superan el 15 %, el alumno podría perder su derecho a evaluación continua, aunque, en ese caso, tendría derecho a presentarse a un examen final que contenga cuestiones y problemas de todo lo expuesto durante el curso.

# E)  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Para definir una tarea, examen, trabajo, evaluación, etc.. como APTA, deberá tener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

Es requisito imprescindible para poder superar el trimestre y el módulo tener calificados con un mínimo de 4 puntos sobre 10  TODOS los trabajos, prácticas y pruebas escritas, pudiéndose compensarse unas con las otras para llegar al 5 y considerarse APTO.

- Calificación de trimestre:

Trimestralmente, se pueden dar los siguientes casos:

- Alumnos con todas las pruebas escritas, trabajos y prácticas Aptas:

Se obtendrá como media ponderada de las siguientes partes:

a) Pruebas escritas, trabajos y prácticas (90%): Obtenida como media aritmética de todas las pruebas escritas, trabajos y prácticas asignadas al trimestre.

b) Ejercicios propuestos, actitud y participación en clase (10%): Obtenida como media ponderada en función de la duración y/o importancia de cada trabajo y práctica.

Se valorará la entrega en el plazo indicado del siguiente modo: Las tareas y trabajos entregados 1 o 2 días después de la fecha de entrega se calificarán con una nota máxima de 8 puntos sobre 10.  No se recogerán tareas tras los 2 días posteriores a la fecha de entrega salvo en las fechas habilitadas para tal fin (Las tareas entregadas en este último caso serán calificadas con una nota máxima de 5 puntos sobre 10).

La actitud, participación en clase, puntualidad se utilizará para redondear la nota final a número entero.

- Alumnos con alguna prueba escrita, tarea, trabajo, práctica, etc... no calificada como apta:

La calificación del trimestre se encontrará entre los valores 1 y 4 sobre 10.  La asignación de la calificación para este caso se llevará a cabo en base al porcentaje de trabajos, prácticas y pruebas escritas calificadas con un mínimo de 5 sobre 10 respecto al total de trabajos, prácticas y pruebas escritas. Las actividades calificadas como no aptas no contabilizarán para la nota de la evaluación.

Si un alumno no se presenta a un examen en la fecha indicada, tendrá una calificación de cero en el examen, si no está la falta justificada debidamente. Una vez justificada la falta de asistencia, el profesor fijará a su criterio una nueva fecha de realización del examen.

- Calificación del módulo:

En la evaluación final, se pueden dar los siguientes casos:

- Alumnos con todas las evaluaciones Aptas: La calificación del módulo de obtendrá como media aritmética de las calificaciones de las evaluaciones.

- Alumnos con alguna evaluación, tarea, trabajo, práctica, etc... no calificada como apta: la calificación del módulo se encontrará entre los valores 1 y 4 sobre 10.  La asignación de la calificación para este caso se llevará a cabo en base al porcentaje de trabajos, prácticas y pruebas escritas calificadas como aptas al total de trabajos, prácticas y pruebas escritas. Las actividades calificadas como no aptas no contabilizarán para la nota de la evaluación final.

- Influencia de la asistencia:

La evaluación del proceso formativo requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas, por lo que en cada trimestre, el alumno cuyas faltas de asistencia superen el 15% perderá el derecho a la evaluación continua y obtendrá una calificación no apta, por lo que tendrá que examinarse de ese trimestre posteriormente.

En el caso de que el número de faltas de asistencia alcance el 15 % de horas totales del módulo, el alumno tendrá que examinarse a final de curso de todo el módulo completo.

Al alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua, podrá impedírsele la realización de determinadas actividades programadas que pudieran implicar riesgos para su integridad física o la del grupo.

# F)  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO  PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.

Las evaluaciones mediaran de cara a la evaluación final de junio, siempre y cuando la calificación obtenida en cada una de ellas sea 4 o superior.

En el caso de que la nota de alguna de las evaluaciones sea inferior a 4 puntos, el alumno podrá optar a presentarse a un examen de recuperación de la evaluación que tenga suspensa. Cualquier examen que se realice como recuperación por no haberla superado en una primera instancia obtendrá como máximo una calificación de 5 si se superara dicho examen de recuperación.

De esta manera se pueden plantear los siguientes casos:

- Alumnos con una sola evaluación no apta: Realizarán una única prueba escrita de toda la evaluación en Junio.  La calificación obtenida será la calificación de la parte “pruebas escritas” de dicha evaluación y la calificación del módulo se realizará como ya se ha indicado.

- Alumnos con 2 o más evaluaciones no aptas: Realizarán una única prueba escrita de todo el módulo en Junio.  La calificación obtenida será la correspondiente a la parte “pruebas escritas” y la calificación del módulo se realizará siguiendo el mismo esquema utilizado para calcular la calificación de los trimestres.

- Alumnos que tengan derecho a presentarse a la prueba extraordinaria en septiembre: Deberán examinarse de la evaluación que tenga no apta o de todo el módulo en el caso de que el número de evaluaciones no aptas en junio sea de dos o más.

- Alumnos que no hayan realizado todas las prácticas, ejercicios, trabajos o alguno de ellos se encuentre calificado como no apto: deberán entregar en la fecha indicada por el profesor las tareas pendientes.

- Alumnos con el módulo pendiente y se encuentren realizando el segundo curso del ciclo formativo: Se les proporcionara un plan de recuperación personal que deberán seguir para superar el módulo.  En dicho plan se les propondrán las opciones para superar el módulo, o bien realizando  los exámenes parciales de cada evaluación junto con los alumnos de primer curso, o realizando el examen final de curso propuesto en Junio.  Para estos alumnos:

- Se podrán plantear alternativas, previo acuerdo con el alumno, con trabajos o actividades tendentes a superar este módulo,

- Se resolverán las dudas que el alumno plantee.

# En cualquier caso, se orientará al alumno sobre las tareas a realizar para superar el módulo.

# G)  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Libro de texto: Gestión del Montaje y del Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas. Editorial Paraninfo

Libro de consulta: “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”.

Biblioteca de Aula.

PC, proyector e Internet.

# H)  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.

Para aquellos alumnos que tengan dificultades en asimilar conceptos y/o procesos de cálculo, se propondrán ejercicios y tareas de repaso que el alumno realizará fuera del horario lectivo y presentará al profesor en el plazo acordado.  Si se trata de alumnos aventajados igualmente se propondrán ejercicios de nivel superior con el objetivo de motivar al alumno en la profundización de los temas desarrollados en el aula. En cualquiera de los casos mencionados existirá acuerdo entre el profesor y el alumno.

Durante este curso no es necesaria adaptación curricular alguna.

# I)  PLAN DE CONTINGENCIA

Durante un periodo de ausencia del profesor, con el objetivo de completar o complementar los conocimientos científicos relacionados con este módulo y dependiendo de la ubicación en el calendario escolar del periodo de ausencia se plantearán a los alumnos los siguientes trabajos a realizar con medios informáticos y entregar al profesor titular o sustituto cuando éste se incorpore:

- Primera Evaluación:

Búsqueda en internet de las diferentes partes de un proyecto eléctrico (memoria, pliego de condiciones, presupuesto, planos, anexos, etc) y analizar la misión de cada una de esas partes. Normativa vigente sobre proyectos.

Consultar distintos proyectos  en el aula de informática técnica.

Consultar distintos métodos de organización del proceso de aprovisionamiento en una empresa:

- Análisis de necesidades.

- Como seleccionar proveedores.

- Emisión y gestión de pedidos.

- Recepción y verificación.

- Formas de pago.

- Control de resultados.

Búsqueda de información de como realizar un presupuesto (mediciones, unidades de obra, etc.).

Tipos de almacenes eléctricos. Técnicas de almacén.

- Segunda evaluación:

Planificación del montaje de una instalación eléctrica. Buscar información sobre instalaciones que requieren proyecto y las que no.

Contenidos mínimos de un proyecto eléctrico.

Búsqueda de información sobre técnicas de planificación de proyectos (PERT, diagrama de Gantt, etc.).

Gestión de recursos y materiales.

- Tercera evaluación:

Puesta en servicio de instalaciones eléctricas. Normativa vigente.

Búsqueda en el REBT de las verificaciones a realizar en instalaciones eléctricas.

Búsqueda de información sobre tipos de mantenimiento (correctivo, preventivo, predictivo, proactivo).

Consultar el mantenimiento a realizar en instalaciones de enlace e interiores.

Búsqueda y recopilación de información sobre sistemas de gestión de calidad.

# J)  MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN

Para realizar el seguimiento y la valoración de la programación de este módulo se utilizarán los siguientes mecanismos:

- En el formato “hoja de seguimiento” se anotarán los contenidos impartidos y las observaciones que pudieran tener relevancia mensualmente.  La comparación entre estos contenidos y los programados a principio de curso podrán dar lugar a modificaciones, bien a proponer en el presente curso, o a tener en cuenta en el siguiente.

- Las conclusiones del equipo educativo tras la sesión de evaluación inicial.

- Las conclusiones del equipo educativo tras las sesiones de evaluación ordinaria.

- Las encuestas de satisfacción propuestas a los alumnos en cuanto a la docencia.

- Las observaciones que pudiera hacer el tutor en las reuniones de Departamento.

- Las observaciones que pueda hacer el alumno Delegado de curso actuando como tal.

- Las propuestas del profesor titular.

Con estos mecanismos se obtendrán las conclusiones que den lugar a las modificaciones a realizar en la programación de este módulo para el curso siguiente y que se incluirán en  la Memoria Final de curso del Departamento.

# K)  INFORMACION SOBRE EL MODULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO

Durante la primera semana de clase se facilitará a todos los alumnos las siguientes hojas informativas:

HOJAS INFORMATIVAS PARA EL ALUMNO

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Los contenidos del módulo han sido distribuidos en 8 Unidades de Trabajo de la siguiente manera:

U.T.1. Introducción. Documentación técnica y normativa.

Partes del proyecto aplicables al montaje. CM

Certificaciones de obra.

Normativa.

Técnicas y normas de codificación.

Representación gráfica. Diagramas de flujo. CM

U.T.2. Organización del proceso de aprovisionamiento del montaje en instalaciones eléctricas.

Introducción al proceso de aprovisionamiento.

Gestión del aprovisionamiento. Técnicas de planificación. CM

Aprovisionamiento de instalaciones eléctricas. Métodos. Procesos de aprovisionamiento.

Aplicación del plan de montaje a la organización del aprovisionamiento.

U.T.3. Gestión de almacén.

Tipos de almacén en las empresas de electricidad: CM - Almacenes de empresa. - Almacenes provisionales. - Almacenes de urgencia.

Técnicas de almacén. CM

Documentación técnica de control de almacén. Gestión de albaranes y documentación de entrada.

Conocimientos básicos de contabilidad (descuentos, tarificación, entre otros). Conceptos básicos de economia aplicados almacén.

Técnicas de aprovisionamento y control de stocks. CM

El almacén de obra.

U.T.4. Planificación del montaje.

Características técnicas de los proyectos eléctricos aplicables al montaje.

Técnicas procedimentales para la gestión de proyectos.

El proyecto de obra. Desarrollo de proyectos eléctricos. Fases y planificación. CM

Tecnicas de planificación aplicadas al montaje de instalaciones.

Temporalización de procesos de montaje.

U.T.5. Gestión de recursos y materiales.

Planes de montaje. CM

Técncias de gestión de recursos humanos y materiales.

Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales.

Procedimientos e indicadores de gestión. Criterios de aceptación de instalaciones. Criterios de aceptación de materiales. Indicadores de procesos de montaje e instalación. Indicadores de resultados. Indicadores de satisfacción.

Temporalización de procesos de montaje. CM

Normativa vigente.

U.T.6. Puerta en servicio de las instalaciones electrotécnicas.

Procedimientos de puesta en servicio. CM

Aparatos de medición.

Valores mínimos de aceptación. CM

Requerimientos de puesta em marcha.

Ensayos de elementos de protección.

Análisis de la red de suministro (armónicos, perturbaciones, nível de tensión, estabilidade, entre otros).

Revisión de locales de pública concurrencia (puntos críticos y plan de revisiones, entre otros).

Medidas de seguridad.

Normativa vigente.

U.T.7. Organización y gestión del mantenimiento.

Puntos susceptibles de mantenimiento en una instalación eléctrica. CM

Aprovisionamiento de materiales y gestión de stocks.

Mantenimiento preventivo y correctivo. CM

Técnicas de planificación de mantenimiento. Gestión del mantenimiento.

Instrucciones de mantenimiento de fabricantes.

Contenidos de um plan de mantenimiento. CM

Detección y control de indicadores de processos de mantenimiento. Criterios de aceptación. Indicadors de processos. Indicadores de procedimento. Indicadores de servicio.

Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.

Procedimientos e indicadores de gestión.

U.T.8. Gestión de residuos y sistemas de gestión de calidad.

Gestión de resíduos industriales.

Plan de gestión de resíduos.

Sistemas de gestión de calidad.

Estas Unidades de Trabajo serán distribuidas a lo largo del curso en tres evaluaciones de la siguiente manera:

PRIMERA EVALUACIÓN: U.T.1, U.T.2 y U.T.3.

SEGUNDA EVALUACIÓN: U.T.4, U.T.5.

TERCERA EVALUACIÓN: U.T.6, U.T.7 y U.T.8

# CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Para definir una tarea, examen, trabajo, evaluación, etc.. como APTA, deberá tener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

Es requisito imprescindible para poder superar el trimestre y el módulo tener calificados con un mínimo de 4 puntos sobre 10  TODOS los trabajos, prácticas y pruebas escritas, pudiéndose compensarse unas con las otras para llegar al 5 y considerarse APTO.

- Calificación de trimestre:

Trimestralmente, se pueden dar los siguientes casos:

- Alumnos con todas las pruebas escritas, trabajos y prácticas Aptas:

Se obtendrá como media ponderada de las siguientes partes:

a) Pruebas escritas, trabajos y prácticas (90%): Obtenida como media aritmética de todas las pruebas escritas, trabajos y prácticas asignadas al trimestre.

b) Ejercicios propuestos, actitud y participación en clase (10%): Obtenida como media ponderada en función de la duración y/o importancia de cada trabajo y práctica.

Se valorará la entrega en el plazo indicado del siguiente modo: Las tareas y trabajos entregados 1 o 2 días después de la fecha de entrega se calificarán con una nota máxima de 5 puntos sobre 10.  No se recogerán tareas tras los 2 días posteriores a la fecha.

- Alumnos con alguna prueba escrita, tarea, trabajo, práctica, etc... no calificada como apta:

La calificación del trimestre se encontrará entre los valores 1 y 4 sobre 10.  La asignación de la calificación para este caso se llevará a cabo en base al porcentaje de trabajos, prácticas y pruebas escritas calificadas con un mínimo de 5 sobre 10 respecto al total de trabajos, prácticas y pruebas escritas. Las actividades calificadas como no aptas no contabilizarán para la nota de la evaluación.

- Calificación final del módulo:

En la evaluación final, se pueden dar los siguientes casos:

- Alumnos con todas las evaluaciones Aptas: La calificación del módulo de obtendrá como media aritmética de las calificaciones de las evaluaciones.

- Alumnos con alguna evaluación, tarea, trabajo, práctica, etc... no calificada como apta: la calificación del módulo se encontrará entre los valores 1 y 4 sobre 10.  La asignación de la calificación para este caso se llevará a cabo en base al porcentaje de trabajos, prácticas y pruebas escritas calificadas como aptas al total de trabajos, prácticas y pruebas escritas. Las actividades calificadas como no aptas no contabilizarán para la nota de la evaluación final.

En el caso de que la nota de alguna de las evaluaciones sea inferior a 4 puntos, el alumno podrá optar a presentarse a un examen de recuperación de la evaluación que tenga suspensa. Cualquier examen que se realice como recuperación por no haberla superado en una primera instancia obtendrá como máximo una calificación de 5 si se superara dicho examen de recuperación.

- Influencia de la asistencia:

La evaluación del proceso formativo requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas, por lo que en cada trimestre, el alumno cuyas faltas de asistencia superen el 15% perderá el derecho a la evaluación continua y obtendrá una calificación no apta, por lo que tendrá que examinarse de ese trimestre posteriormente.

En el caso de que el número de faltas de asistencia alcance el 15 % de horas totales del módulo, el alumno tendrá que examinarse a final de curso de todo el módulo completo.

Al alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua, podrá impedírsele la realización de determinadas actividades programadas que pudieran implicar riesgos para su integridad física o la del grupo.