ÍNDICE

A.- UNIDADES FORMATIVAS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	2

B.- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS	5

C.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA	7

D.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION	7

E.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	9

F.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES	10

G.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.	10

H.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.	10

I.- PLAN DE CONTINGENCIA	11

J.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN	11

K.- INFORMACION SOBRE EL MODULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO	12

- A.- UNIDADES FORMATIVAS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Este módulo no tiene asociada ninguna unidad formativa

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Mínimos marcados en negrita.

1. Identifica los elementos que configuran las instalaciones de energía solar fotovoltaica, analizando su funcionamiento y características.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado los tipos de instalaciones de energía solar.

b) Se ha reconocido el principio de funcionamiento de las células.

c) Se han identificado los parámetros y curvas características de los paneles.

d) Se han descrito las condiciones de funcionamiento de los distintos tipos de baterías.

e) Se han descrito las características y misión del regulador.

f) Se han clasificado los tipos de convertidores.

g) Se ha identificado la normativa de conexión a red.

2. Configura instalaciones solares fotovoltaicas justificando la elección de los elementos que la conforman.

Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación.

b) Se han dibujado los croquis y esquemas necesarios para configurar la solución propuesta.

c) Se han calculado los parámetros característicos de los elementos y equipos.

d) Se ha seleccionado la estructura soporte de los paneles.

e) Se han consultado catálogos comerciales.

f) Se han seleccionado los equipos y materiales necesarios.

g) Se ha elaborado el presupuesto.

h) Se ha aplicado la normativa vigente.

3. Monta los paneles solares fotovoltaicos ensamblando sus elementos y verificando, en su caso, su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la secuencia de montaje.

b) Se han realizado las medidas para asegurar la orientación.

c) Se han seleccionado las herramientas, equipos y medios de seguridad para el montaje.

d) Se han colocado los soportes y anclajes.

e) Se han fijado los paneles sobre los soportes.

f) Se han interconectado los paneles.

g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad y los ajustes necesarios.

h) Se han respetado criterios de calidad.

4. Monta instalaciones solares fotovoltaicas interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los esquemas de la instalación.

b) Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos y medios de seguridad para el montaje.

c) Se han situado los acumuladores en la ubicación adecuada.

d) Se han colocado el regulador y el conversor según las instrucciones del fabricante.

e) Se han interconectado los equipos y los paneles.

f) Se han conectado las tierras.

g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad, los ajustes necesarios y la puesta en servicio.

h) Se han respetado criterios de calidad.

5. Mantiene instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce.

Criterios de evaluación:

a) Se han medido los parámetros de funcionamiento.

b) Se han limpiado los paneles.

c) Se ha revisado el estado de la estructura de soporte.

d) Se ha comprobado el estado de las baterías.

e) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación.

f) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción o avería.

g) Se han sustituido o reparado los componentes causantes de la avería.

h) Se ha verificado la compatibilidad del elemento instalado.

i) Se han restablecido las condiciones de funcionamiento del equipo o de la instalación.

j) Se han respetado criterios de calidad.

6. Reconoce las condiciones de conexión a la red de las instalaciones solares fotovoltaicas atendiendo a la normativa.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado un informe de solicitud de conexión a la red.

b) Se han descrito las perturbaciones que se pueden provocar en la red y en la instalación.

c) Se han identificado las protecciones específicas.

d)  Se han descrito las pruebas de funcionamiento del conversor.

e) Se ha reconocido la composición del conjunto de medida de consumo.

f) Se ha aplicado la normativa vigente.

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas y sus instalaciones asociadas.

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

- B.- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Según el currículo oficial, el módulo formativo está compuesto por los siguientes contenidos, los cuales han sido agrupados temporalmente, indicando con CM los contenidos mínimos que, asociados a los resultados de aprendizaje, deberá superar el alumno para obtener evaluación positiva en este módulo.

PRIMERA EVALUACIÓN

Identificación de los elementos de  instalaciones de energía solar fotovoltaica: (15 h.)

- Células fotovoltaicas.

- Tipos de paneles o módulos fotovoltaicos. Constitución. CM

- Características eléctricas. Placa de características. CM

- Sistemas de agrupamiento y conexión de paneles o módulos.

- Tipos de acumuladores. CM

- Acumuladores de plomo-ácido. Constitución. Funcionamiento.

- Reguladores: función y parámetros característicos. CM

- Conversores: función, tipos y principio de funcionamiento. CM

- Sensores y sistemas control: sistemas de seguimiento solar.

Configuración y diseño de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: (20 h.)

- Niveles de radiación. Unidades de medida.

- Orientación e inclinación. CM

- Determinación de sombras.

SEGUNDA EVALUACIÓN

- Configuración de instalaciones fotovoltaicas autónomas.

- Cálculo de paneles. CM

- Selección de reguladores e inversores. CM

- Determinación de protecciones. CM

- Cálculo de baterías. CM

- Caídas de tensión y sección de conductores.

- Esquemas y simbología.

- Configuración de instalaciones mixtas con aerogenerador.

- Configuración de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.

Montaje de los paneles o módulos de  instalaciones de energía solar fotovoltaica: (5 h.)

- Estructuras de sujeción de paneles de instalaciones solares fotovoltaicas. CM

- Tipos de esfuerzos. Cálculo elemental de esfuerzos.

- Materiales. Soportes y anclajes.

- Conexionado de los módulos fotovoltaicos. CM

- Sistemas de seguimiento solar.

- Motorización y sistema automático de seguimiento solar.

- Integración arquitectónica y urbanística.

Montaje de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: (5 h.)

- Características de la ubicación de los acumuladores.

- Riesgos de los sistemas de acumulación.

-Conexión de baterías. CM

- Ubicación y fijación de otros equipos y elementos. Conexión.

a) Regulador

b) Inversor

- Esquemas y simbología. CM

- Conexión a tierra.

- Herramientas y equipos específicos.

TERCERA EVALUACIÓN

Mantenimiento y reparación de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: (8h.)

- Instrumentos de medida específicos (solarímetro, densímetro, entre otros).

- Revisión de paneles: limpieza y comprobación de conexiones.

- Conservación y mantenimiento de baterías. CM

- Comprobaciones de los reguladores de carga.

- Comprobaciones de los conversores.

- Averías tipo en instalaciones fotovoltaicas.

- Sistemas de diagnóstico de averías.

- Compatibilidad de equipos.

Conexión a la red de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: (6 h.)

- Reglamentación vigente. CM

- Solicitud y condiciones.

- Punto de conexión.

- Protecciones. CM

- Tierras.

- Armónicos y compatibilidad electromagnética.

- Conexión provisional y definitiva. Verificaciones.

- Medida de consumos.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en los procesos de montaje y mantenimiento: (5 h.)

- Identificación de riesgos.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

- Equipos de protección individual. CM

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

- C.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Una clase habitual

El profesor desarrollará los contenidos explicando y exponiendo los procedimientos adecuados para que el alumno entienda los principios de funcionamiento y las reglas por las que se rige el comportamiento de  los paneles, reguladores, inversor, baterías, …

El alumno tomará nota de lo expuesto en un cuaderno de apuntes específico para este módulo.

El profesor atenderá las dudas y preguntas de los alumnos.

Para asimilar los contenidos y las fórmulas habituales se plantearán y resolverán los suficientes ejercicios y problemas, proponiendo al alumno cuestiones para resolver fuera del horario escolar.

La intensidad, rapidez y secuenciación de los contenidos dependerá de la capacidad de asimilación de los mismos por los alumnos durante el o los dos periodos lectivos de cada jornada escolar.  Tratándose de un módulo eminentemente teórico y disponiendo de siete periodos lectivos semanales,  las jornadas que dispongan de dos periodos se desarrollarán alternado contenidos nuevos con resolución de problemas o proyecciones de páginas web alusivas o búsquedas de datos científicos en Internet con el objetivo de evitar el cansancio intelectual de los alumnos.

El profesor, insistentemente,  desde principio de curso, comentará al alumno que para asimilar los conocimientos y superar con éxito este módulo,  es imprescindible primero, entender lo que el profesor explica y posteriormente dedicar un mínimo tiempo fuera del horario escolar a aprender estos nuevos conocimientos.

Una clase ocasional:

A lo largo del curso habrá periodos lectivos que se dediquen a la realización del examen correspondiente, o a la corrección de los exámenes y entrega de notas posterior,  o al repaso de los contenidos a evaluar, o al estudio y dudas planteadas al profesor.

- Una clase práctica:

- Durante el curso, fuera del aula,  se analizarán los equipos fotovoltaicos instalados en el centro, anotando las características de cada uno de los componentes y realizando si fuera necesario el mantenimiento correspondiente. También se realizarán varias prácticas con las placas fotovoltaicas del laboratorio y el equipo de seguidor.

- D.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION

Los procedimientos utilizados tendrán como objetivo que el alumno demuestre que ha conseguido los resultados de aprendizaje expuestos en el apartado A) de esta programación, obtenidos, a su vez, de la Orden de 26 de Mayo de 2009, BOA 16/06/2009, por la que se establece el currículo de este título.

La evaluación es el elemento y proceso fundamental en la práctica educativa que nos orientará y permitirá efectuar juicios de valor necesarios para orientar y tomar decisiones con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos será:

- Continua: a lo largo de todo el proceso. La falta a clase de modo reiterado,  más del 15% de las horas asignadas por módulo y trimestre,  podrá provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua.

- Personalizada: Ya que no solo se tendrán en cuenta las capacidades, sino también las destrezas, actitudes y comportamientos del alumno.

- Integradora: ya que se considerará el conjunto de los módulos correspondientes al Ciclo, así como la competencia profesional.

Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso académico. Se tomarán como elementos de evaluación los exámenes, el cuaderno de apuntes  y la atención e interés mostrado en clase.

#### Exámenes:

Se realizarán exámenes de los contenidos de cada una de las evaluaciones, que podrán ser por unidad didáctica, o de varias unidades didácticas en un examen, dependiendo de la carga temporal de las mismas o de los contenidos. Aproximadamente dos exámenes por evaluación.

#### Cuadernos de apuntes:

El alumno acudirá a clase con un cuaderno en el que anotará todo lo escrito/dibujado en la pizarra por el profesor con las explicaciones correspondientes. Los ejercicios propuestos y resueltos, y las anotaciones relativas a las prácticas fuera del aula.

#### Actitud y comportamiento:

Se tendrá en cuenta estos factores también donde se valorará la asistencia, la actitud en clase, cuidado del material, orden y limpieza, etc.

La asistencia a clase es obligatoria, excepto casos excepcionales comunicados y acordados en reunión de Departamento. Si las faltas a clase superan el 15 %, el alumno podría perder su derecho a evaluación continua, aunque, en ese caso, tendría derecho a presentarse a un examen final que contenga cuestiones y problemas de todo lo expuesto durante el curso.

En cualquier caso, se atenderá a la normativa vigente sobre “evaluación”

- E.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En el caso de que el número de faltas de asistencia alcance el 15 % de horas totales del módulo, el alumno tendrá que examinarse a final de curso de todo el módulo completo.

  - Dos  pruebas escritas (exámenes) en cada  evaluación.  La media de la puntuación obtenida en estas pruebas  se corresponderá con el 90% de la nota de la evaluación.  Si en alguna de las pruebas la nota es inferior a tres, no hará media y el alumno deberá recuperar la parte correspondiente.  En los exámenes propuestos figurará la calificación máxima de cada una de las preguntas

  - El cuaderno de apuntes de clase se presentará completo y ordenado. Se tendrá en cuenta para subir la nota, nunca para justificar una evaluación negativa, hasta un máximo del 5%  por evaluación.

  - Puntualidad, atención, participación en clase y trabajos propuestos a lo largo de la evaluación, se tendrán en cuenta para subir la nota, nunca para justificar una evaluación negativa, hasta un máximo de 5%  por evaluación.

  - El alumno obtendrá una evaluación positiva final si de las seis pruebas escritas, ha obtenido calificación positiva en seis;  en caso contrario dispondrá de otra oportunidad en la evaluación final de Septiembre.

NOTA:

En el caso de obtener una media de 5 en las  pruebas escritas y 0 en los apartados b) y c), al resultar  la nota un 4,5 ( 90%), se anotará un 5 como nota final, puesto que debe ponerse un número entero y, además, un 0 en los apartados mencionados no justificaría una evaluación negativa.

- F.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.

- Durante el curso se propondrán exámenes de recuperación que versarán sobre los mismos contenidos que el examen a recuperar.

- Se propondrá como actividad para el verano la confección del cuaderno de apuntes nuevo y completo, que recogerá todo lo impartido en clase durante el curso y que se presentará en la convocatoria de septiembre antes de la realización del examen.

- En general, el alumno solo deberá recuperar en septiembre, la evaluación o evaluaciones suspendidas.

- G.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Se utilizará como guía el libro de texto “Instalaciones solares fotovoltaicas” de la editorial EDITEX.

Se analizará con detalle el material fotovoltaico: batería, regulador, paneles, inversor, …, existente en el centro. En relación a este material se propondrán las compras necesarias para completarlo y actualizarlo.

Como recurso didáctico habitual se utilizará la pizarra y el proyector junto con el PC. El alumno tomará nota de todo lo expuesto en clase oralmente y la pizarra, en su cuaderno de apuntes. Para completar las exposiciones de determinados contenidos se hará uso de Internet, dado que el aula está dotada con equipos informáticos.

- H.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.

En principio no hay ninguna contemplada.

- I.- PLAN DE CONTINGENCIA

Primera evaluación:

Consulta en Internet de los niveles de radiación luminosa de Zuera, en las diferentes épocas del año

Consulta por internet  o en catálogos de inversores, reguladores, baterías y paneles solares, los diferentes modelos que hay, y en concreto, el instalado en el instituto.

Segunda evaluación:

Realización del plano eléctrico sobre formato papel, de la instalación montada en el instituto.

Recogida de datos por internet de las centrales fotovoltaicas existentes en España y su aportación a la energía total consumida. Comparativa con la misma energía instalada en otros países de la UE.

Tercera evaluación:

Realización del plano eléctrico sobre formato papel, de la instalación proyectada para ampliar la potencia instalada para alimentar todo el edificio de ciclos.

Realización mediante Circad del esquema de esta ampliación.

- J.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN

Para realizar el seguimiento y la valoración de la programación de este módulo se utilizarán los siguientes mecanismos:

- En el formato “hoja de seguimiento” se anotarán los contenidos impartidos y las observaciones que pudieran tener relevancia mensualmente.  La comparación entre estos contenidos y los programados a principio de curso podrán dar lugar a modificaciones, bien a proponer en el presente curso, o a tener en cuenta en el siguiente.

- Las conclusiones del equipo educativo tras la sesión de evaluación inicial.

- Las conclusiones del equipo educativo tras las sesiones de evaluación ordinaria.

- Las encuestas de satisfacción propuestas a los alumnos en cuanto a la docencia.

- Las observaciones que pudiera hacer el tutor en las reuniones de Departamento.

- Las observaciones que pueda hacer el alumno Delegado de curso actuando como tal.

- Las propuestas del profesor titular.

Con estos mecanismos se obtendrán las conclusiones que den lugar a las modificaciones a realizar en la programación de este módulo para el curso siguiente y que se incluirán en  la Memoria Final de curso del Departamento.

- K.- INFORMACION SOBRE EL MODULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO

- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Según el currículo oficial, el módulo formativo está compuesto por los siguientes contenidos, los cuales han sido agrupados temporalmente, indicando con CM los contenidos mínimos que, asociados a los resultados de aprendizaje, deberá superar el alumno para obtener evaluación positiva en este módulo.

PRIMERA EVALUACIÓN

Identificación de los elementos de  instalaciones de energía solar fotovoltaica: (15 h.)

- Células fotovoltaicas.

- Tipos de paneles o módulos fotovoltaicos. Constitución. CM

- Características eléctricas. Placa de características. CM

- Sistemas de agrupamiento y conexión de paneles o módulos.

- Tipos de acumuladores. CM

- Acumuladores de plomo-ácido. Constitución. Funcionamiento.

- Reguladores: función y parámetros característicos. CM

- Conversores: función, tipos y principio de funcionamiento. CM

- Sensores y sistemas control: sistemas de seguimiento solar.

Configuración y diseño de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: (20 h.)

- Niveles de radiación. Unidades de medida.

- Orientación e inclinación. CM

- Determinación de sombras.

SEGUNDA EVALUACIÓN

- Configuración de instalaciones fotovoltaicas autónomas.

- Cálculo de paneles. CM

- Selección de reguladores e inversores. CM

- Determinación de protecciones. CM

- Cálculo de baterías. CM

- Caídas de tensión y sección de conductores.

- Esquemas y simbología.

- Configuración de instalaciones mixtas con aerogenerador.

- Configuración de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.

Montaje de los paneles o módulos de  instalaciones de energía solar fotovoltaica: (5 h.)

- Estructuras de sujeción de paneles de instalaciones solares fotovoltaicas. CM

- Tipos de esfuerzos. Cálculo elemental de esfuerzos.

- Materiales. Soportes y anclajes.

- Conexionado de los módulos fotovoltaicos. CM

- Sistemas de seguimiento solar.

- Motorización y sistema automático de seguimiento solar.

- Integración arquitectónica y urbanística.

Montaje de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: (5 h.)

- Características de la ubicación de los acumuladores.

- Riesgos de los sistemas de acumulación.

-Conexión de baterías. CM

- Ubicación y fijación de otros equipos y elementos. Conexión.

a) Regulador

b) Inversor

- Esquemas y simbología. CM

- Conexión a tierra.

- Herramientas y equipos específicos.

TERCERA EVALUACIÓN

Mantenimiento y reparación de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: (8h.)

- Instrumentos de medida específicos (solarímetro, densímetro, entre otros).

- Revisión de paneles: limpieza y comprobación de conexiones.

- Conservación y mantenimiento de baterías. CM

- Comprobaciones de los reguladores de carga.

- Comprobaciones de los conversores.

- Averías tipo en instalaciones fotovoltaicas.

- Sistemas de diagnóstico de averías.

- Compatibilidad de equipos.

Conexión a la red de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: (8 h.)

- Reglamentación vigente. CM

- Solicitud y condiciones.

- Punto de conexión.

- Protecciones. CM

- Tierras.

- Armónicos y compatibilidad electromagnética.

- Conexión provisional y definitiva. Verificaciones.

- Medida de consumos.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en los procesos de montaje y mantenimiento: (5 h.)

- Identificación de riesgos.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

- Equipos de protección individual. CM

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En el caso de que el número de faltas de asistencia alcance el 15 % de horas totales del módulo, el alumno tendrá que examinarse a final de curso de todo el módulo completo.

- Dos  pruebas escritas (exámenes) en cada  evaluación.  La media de la puntuación obtenida en estas pruebas  se corresponderá con el 90% de la nota de la evaluación.  Si en alguna de las pruebas la nota es inferior a tres, no hará media y el alumno deberá recuperar la parte correspondiente.  En los exámenes propuestos figurará la calificación máxima de cada una de las preguntas

- El cuaderno de apuntes de clase se presentará completo y ordenado. Se tendrá en cuenta para subir la nota, nunca para justificar una evaluación negativa, hasta un máximo del 5%  por evaluación.

- Puntualidad, atención, participación en clase y trabajos propuestos a lo largo de la evaluación, se tendrán en cuenta para subir la nota, nunca para justificar una evaluación negativa, hasta un máximo de 5%  por evaluación.

- El alumno obtendrá una evaluación positiva final si de las seis pruebas escritas, ha obtenido calificación positiva en seis;  en caso contrario dispondrá de otra oportunidad en la evaluación final de Septiembre.

NOTA:

En el caso de obtener una media de 5 en las  pruebas escritas y 0 en los apartados b) y c), al resultar  la nota un 4,5 ( 90%), se anotará un 5 como nota final, puesto que debe ponerse un número entero y, además, un 0 en los apartados mencionados no justificaría una evaluación negativa.