ÍNDICE

A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.	2

B) ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.	5

C) METODOLOGÍA DIDÁCTICA	12

D) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	13

E) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.	13

F) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.	14

G) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.	15

H) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.	15

I) PLAN DE CONTINGENCIA	15

J) MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN…………………………….….3

K) INFORMACION SOBRE EL MODULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO	 3

# RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

De este módulo del ciclo de grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, se espera los resultados de aprendizaje que se expresan en la ORDEN de 26 de mayo de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas para la Comunidad Autónoma  de Aragón. Estos son los resultados que deben ser alcanzados por los/as alumnos/as como nivel de formación que contribuyen, junto a las de otros módulos, a alcanzar la competencia profesional para el empleo.

Estos objetivos o resultados del aprendizaje, y sus criterios de evaluación, son los siguientes:

- Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones automatizadas en viviendas, analizando el funcionamiento, características y normas de aplicación.

Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido las distintas tipologías de automatizaciones domésticas.

  - Se han reconocido los principios de funcionamiento de las redes automáticas en viviendas.

  - Se han reconocido aplicaciones automáticas en las áreas de control, confort, seguridad, energía y telecomunicaciones.

  - Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la automatización de viviendas

  - Se han descrito las características especiales de los conductores en este tipo de instalación.

  - Se han identificado los equipos y elementos que configuran la instalación automatizada, interpretando la documentación técnica.

  - Se ha consultado la normativa vigente relativa a las instalaciones automatizadas en viviendas.

  - Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los esquemas.

- Configura sistemas técnicos, justificando su elección y reconociendo su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

  - Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en viviendas y edificios en función del sistema de control.

  - Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión.

  - Se han identificado los distintos tipos de sensores y actuadores.

  - Se han descrito los diferentes protocolos de las instalaciones automatizadas.

  - Se ha descrito el sistema de bus de campo.

  - Se han descrito los sistemas controlados por autómata programable.

  - Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras.

  - Se han descrito los sistemas inalámbricos.

  - Se ha utilizado el software de configuración apropiado a cada sistema.

  - Se ha utilizado documentación técnica.

- Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los elementos que las conforman.

Criterios de evaluación:

  - Se han realizado los croquis y esquemas necesarios para configurar las instalaciones.

  - Se han determinado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación.

  - Se han conectado los sensores y actuadores para un sistema domótico con autómata programable.

  - Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de campo.

  - Se han montado sensores y actuadores, elementos de control y supervisión de un sistema domótico por bus de campo, corrientes portadoras y red inalámbrica.

  - Se ha verificado su correcto funcionamiento.

  - Se han respetado los criterios de calidad.

  - Se ha aplicado la normativa vigente.

- Monta las áreas de control de una	instalación domótica siguiendo	los procedimientos establecidos.

Criterios de evaluación:

  - Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los materiales que se tiene previsto instalar.

  - Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados para cada uno de los sistemas.

  - Se ha elegido la opción que mejor cumple las especificaciones funcionales, técnicas y normativas así como de obra de la instalación.

  - Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la solución propuesta.

  - Se ha tendido el cableado de acuerdo con las características del sistema.

  - Se han programado los elementos de control de acuerdo a las especificaciones dadas y al manual del fabricante.

  - Se ha realizado la puesta en servicio de la instalación.

  - Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.

  - Se han respetado los criterios de calidad.

- Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema.

Criterios de evaluación:

  - Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que	funcionen  coordinadamente.

  - Se han medido los parámetros eléctricos de distorvsión en la red.

  - Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.

  - Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido.

  - Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide con la indicada en el parte de averías.

  - Se han realizado las pruebas, comprobaciones y ajustes con la precisión necesaria para la puesta en servicio de la instalación, siguiendo lo especificado en la documentación técnica.

  - Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades relativas al plan de calidad.

- Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando técnicas de medición y relacionando éstas con la causa que la producen.

Criterios de evaluación:

  - Se	han	ajustado	las	distintas	áreas	de	gestión	para	que	funcionen coordinadamente.

  - Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red.

  - Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.

  - Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su repercusión en la instalación.

  - Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los instrumentos o el software adecuados.

  - Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención.

  - Se ha reparado la avería.

  - Se ha confeccionado un informe de incidencias.

  - Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de averías.

  - Se han respetado los criterios de calidad.

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

- Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

- Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

- Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

- S e ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

- Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones domóticas y sus instalaciones asociadas.

- Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

- Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

- Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

# ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

UF0238_13 Instalaciones domóticas con autómata programable para vivienda.

Identificación de áreas y sistemas domóticos:

- Instalaciones domóticas, áreas de utilización

- Sistemas domóticos aplicados a las viviendas. Tipología.

- Transducción de las principales magnitudes físicas: Temperatura, presión, velocidad e iluminación, entre otros.

- Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas.

- Elementos fundamentales de una instalación domótica:

  - Sensores y actuadores.

  - Dispositivos de control y elementos auxiliares.

- Configuración y disposición de la instalación.

Configuración de sistemas técnicos:

- Memoria técnica de diseño y tramitación de la documentación de puesta en servicio.

- Reglamentación y normativa.

- Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas: Sistemas de automatización con autómata programable para viviendas.

- Diseño de las instalaciones domóticas en viviendas según el área de aplicación.

- Convencionalismos de representación.

Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas con autómata programable:

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.

- Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas con autómata programable en viviendas según el área de aplicación.

- Preinstalación	de	sistemas	domóticos	con	autómata	programable: Canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre otros.

- Ejecución del montaje:

- Cableado.

- Conexionado e instalación de dispositivos.

- Configuración de sensores y actuadores.

- Protecciones.

- Herramientas y equipos.

- Programación y configuración de elementos.

- Puesta en servicio de la instalación.

Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas:

  - Instalaciones con distintas áreas de control.

  - Coordinación entre sistemas distintos.

  - Cableados específicos y comunes en las instalaciones de viviendas domóticas.

  - Programación y puesta en servicios de áreas de control en viviendas.

  - Planificación de las áreas de control de una vivienda domótica.

Mantenimiento y reparación de instalaciones electrotécnicas automatizadas:

  - Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas con autómata programable.

  - Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos con autómata programable.

  - Mantenimiento de sistemas domóticos con autómata programable.

  - Ajustes de elementos de control.

  - Mantenimiento de áreas en sistemas domóticos con autómata programable.

- Medios y equipos de seguridad.

Diagnóstico de averías en instalaciones electrotécnicas automatizadas con autómata programable:

- Averías tipo en las instalaciones automatizadas con autómata programable: Síntomas y efectos.

- Diagnóstico de averías: Pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad.

- Reparación de averías en instalaciones domóticas con autómata programable.

- Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos con autómata programable.

- Informes de incidencias en las instalaciones domóticas con autómata programable.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

- Identificación de riesgos.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

- Equipos de protección individual.

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

UF0238_23 Instalaciones domóticas por sistema de bus de campo.

Identificación de áreas y sistemas domóticos:

- Instalaciones domóticas, áreas de utilización

- Sistemas domóticos aplicados a las viviendas. Tipología.

- Transducción de las principales magnitudes físicas: Temperatura, presión, velocidad e iluminación, entre otros.

- Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas.

- Elementos fundamentales de una instalación domótica:

  - Sensores y actuadores.

  - Dispositivos de control y elementos auxiliares.

- Configuración y disposición de la instalación.

Configuración de sistemas técnicos:

- Memoria técnica de diseño y tramitación de la documentación de puesta en servicio.

- Reglamentación y normativa.

- Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas: Sistemas de automatización con cableado específico bus de campo.

- Diseño de las instalaciones domóticas en viviendas según el área de aplicación.

- Convencionalismos de representación.

Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas con bus de campo:

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.

- Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas con bus de campo en viviendas según el área de aplicación.

- Preinstalación de sistemas domóticos con bus de campo: Canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre otros.

- Ejecución del montaje:

- Cableado.

- Conexionado e instalación de dispositivos.

- Configuración de sensores y actuadores.

- Protecciones.

- Herramientas y equipos.

- Programación y configuración de elementos.

- Puesta en servicio de la instalación.

Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas:

- Instalaciones con distintas áreas de control.

- Coordinación entre sistemas distintos.

- Cableados específicos y comunes en las instalaciones de viviendas domóticas.

- Programación y puesta en servicios de áreas de control en viviendas.

- Planificación de las áreas de control de una vivienda domótica.

Mantenimiento y reparación de instalaciones electrotécnicas automatizadas con bus de campo:

- Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas con bus de campo.

- Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos con bus de campo.

- Mantenimiento de sistemas domóticos con bus de campo.

- Ajustes de elementos de control.

- Mantenimiento de áreas en sistemas domóticos con bus de campo.

- Medios y equipos de seguridad.

Diagnóstico de averías en instalaciones electrotécnicas automatizadas con bus de campo:

- Averías tipo en las instalaciones automatizadas con bus de campo: Síntomas y efectos.

- Diagnóstico de averías: Pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad.

- Reparación de averías en instalaciones domóticas con bus de campo.

- Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos con bus de campo.

- Informes de incidencias en las instalaciones domóticas con bus de campo.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

- Identificación de riesgos.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

- Equipos de protección individual.

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

UF0238_33 Instalaciones domóticas por corrientes portadoras y sistemas inalambricos.

Identificación de áreas y sistemas domóticos:

- Instalaciones domóticas, áreas de utilización

- Sistemas domóticos aplicados a las viviendas. Tipología.

- Transducción de las principales magnitudes físicas: Temperatura, presión, velocidad e iluminación, entre otros.

- Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas.

- Elementos fundamentales de una instalación domótica:

- Sensores y actuadores.

- Dispositivos de control y elementos auxiliares.

- Configuración y disposición de la instalación.

Configuración de sistemas técnicos:

- Memoria técnica de diseño y tramitación de la documentación de puesta en servicio.

- Reglamentación y normativa.

- Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas:

- Sistemas por corrientes portadoras.

- Sistemas inalámbricos.

- Diseño de las instalaciones domóticas en viviendas según el área de aplicación.

- Convencionalismos de representación.

Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas con corrientes portadoras y sistemas inalámbricos:

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.

- Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas con corrientes portadoras y sistemas inalámbricos en viviendas según el área de aplicación.

- Preinstalación de sistemas domóticos con corrientes portadoras y sistemas inalámbricos: Canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre otros.

- Ejecución del montaje:

- Cableado.

- Conexionado e instalación de dispositivos.

- Configuración de sensores y actuadores.

- Protecciones.

- Herramientas y equipos.

- Programación y configuración de elementos.

- Puesta en servicio de la instalación.

Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas:

  - Instalaciones con distintas áreas de control.

  - Coordinación entre sistemas distintos.

  - Cableados específicos y comunes en las instalaciones de viviendas domóticas.

  - Programación y puesta en servicios de áreas de control en viviendas.

  - Planificación de las áreas de control de una vivienda domótica.

Mantenimiento y reparación de instalaciones electrotécnicas automatizadas con corrientes portadoras y sistemas inalámbricos:

  - Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas con corrientes portadoras y sistemas inalámbricos.

  - Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos con corrientes portadoras y sistemas inalámbricos.

  - Mantenimiento de sistemas domóticos con Corrientes portadoras y sistemas inalámbricos.

  - Ajustes de elementos de control.

  - Mantenimiento de áreas en sistemas domóticos con corrientes portadoras y sistemas inalámbricos.

  - Medios y equipos de seguridad.

Diagnóstico de averías en instalaciones electrotécnicas automatizadas con corrientes portadoras y sistemas inalámbricos:

  - Averías tipo en las instalaciones automatizadas con corrientes portadoras y sistemas inalámbricos: Síntomas y efectos .

  - Diagnóstico de averías: Pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad.

  - Reparación de averías en instalaciones domóticas con	corrientes portadoras y sistemas inalámbricos.

  - Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos con corrientes portadoras y sistemas inalámbricos.

  - Informes de incidencias en las instalaciones domóticas con corrientes portadoras y sistemas inalámbricos.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

  - Identificación de riesgos.

  - Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

  - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

  - Equipos de protección individual.

  - Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

  - Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

B1. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Los contenidos mínimos contemplados en la orden se distribuyen en las siguientes UD con su respectiva carga horaria.

| UD | NOMBRE DE LA UNIDAD |
| --- | --- |
| UD1 | Iniciación a la domótica. |
| UD2 | Autómatas y relés programables. Siemens Logo |
| UD3 | Sistema de bus KNX |
| UD4 | Sistemas de corrientes portadoras |
| UD5 | Sistemas integradores (LOXONE) e inalámbricos |

B2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

|  | UD | NOMBRE DE LA UNIDAD | HORAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Tri | UD1 | Iniciación a la domótica. | 15 |
|  | UD2 | Autómatas y relés programables. Siemens Logo | 38 |
|  | UD3 | Sistema de bus KNX | 30 |
|  |  | Actividades de recuperación, refuerzo, ampliación y exámenes | 1 |
| 2º Tri | UD4 | Sistemas de corrientes portadoras | 15 |
|  | UD5 | Sistemas integradores (LOXONE) e inalámbricos | 28 |
|  |  | Actividades de recuperación, refuerzo, ampliación y exámenes | 17 |

B3. CONTENIDOS MÍNIMOS

- Instalaciones domóticas, áreas de utilización:

Sistemas domóticos aplicados a las viviendas.

Transducción de las principales magnitudes físicas (temperatura, presión, velocidad e iluminación, entre otras).

Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas.

- Elementos fundamentales de una instalación domótica:

Sensores, actuadores, dispositivos de control y elementos auxiliares.

- Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas:

Sistemas de automatización con autómata programable. Sistemas con cableado específico bus de campo.

Sistemas por corrientes portadoras. Sistemas inalámbricos.

- Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:

Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.

Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en viviendas según el área de aplicación.

Preinstalación de sistemas automáticos: canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre otros. Ejecución del montaje: cableado, conexionado de dispositivos, instalación de dispositivos, configuración de sensores y actuadores.

Programación y configuración de elementos.

- Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas:

Instalaciones con distintas áreas de control. Coordinación entre sistemas distintos.

Cableados específicos y comunes en las instalaciones de viviendas domóticas. Programación y puesta en servicios de áreas de control en viviendas.

Planificación de las áreas de control de una vivienda domótica.

- Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:

Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos. Ajustes de elementos de control.

Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas. Mantenimiento de áreas en sistemas domóticos.

Mantenimiento de sistemas en instalaciones domóticas. Medios y equipos de seguridad.

Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:

- Averías tipo en las instalaciones automatizadas:

Síntomas y efectos.

Diagnóstico de averías: Pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad.

Reparación de averías en instalaciones domóticas.

Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos. Informes de incidencias en las instalaciones domóticas.

- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

Identificación de riesgos.

Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.  Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. Equipos de protección individual.

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

# METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología a emplear para la asimilación de conocimientos y técnicas de aprendizaje será la siguiente:

Cada una de las partes en que se divide el módulo se trabajará del siguiente procedimiento:

- Exposición teórica de cada una de las instalaciones a diseñar, presentando materiales, herramientas informáticas, etc. Así como los objetivos a lograr con cada diseño (confort, seguridad, gestión energética…).

- Realización de un protocolo de actuación para llevar a cabo cada una de las instalaciones a configurar propuestas, siguiendo un guión tipo:

  - Elaborar los esquemas necesarios para realizar cada instalación, aplicando la normativa existente.

  - Hacer listado de material seleccionado y herramienta a utilizar en cada instalación, teniendo en cuenta los conceptos de seguridad y calidad requeridos, la tecnología a utilizar y el área a domotizar.

  - Realizar la memoria técnica cada instalación.

  - Elaborar documentación de puesta en servicio de la instalación.

- Realización de un protocolo de actuación ante posibles averías surgidas en el proceso de realización y comprobación de las instalaciones propuestas:

  - Elaborar documentación de mantenimiento de la instalación.

- Examen teórico o práctico de cada unidad didáctica.

Los trabajos propuestos en este módulo se realizarán unos de manera individual y otros en grupo, para fomentar tanto la individualidad como el trabajo en equipo.

Además, diariamente y al concluir el periodo lectivo del módulo se realizará una limpieza y recogida de material del entorno de trabajo (equipos informáticos, herramienta específica a conocer, conductores, …).

# PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

### Mediante prácticas, que se asemejen a la labor profesional a desarrollar por el alumno una vez se integre en el mundo laboral.

### Mediante guiones de prácticas: Son los esquemas pasados a limpio debidamente numerados y nombrados junto con una descripción de la práctica y una relación de los componentes empleados.

### Con exámenes, que se realizarán por cada unidad didáctica. Podrán ser teóricos o prácticos.

# CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El alumno perderá el derecho a evaluación continua si las faltas de asistencia a clase superan el 15% del número total de horas en que se compone este módulo.

Las faltas de asistencia justificadas e injustificadas darán lugar a un coeficiente reductor de valor (1-F/N), donde F es el número de horas faltadas y N el número de horas del modulo. En este caso será 1-F/255

Para aprobar cada evaluación es preciso superar cada una de las unidades didácticas estudiadas en cada evaluación. Para conseguir superar cada una de las unidades didácticas, se debe obtener una nota media de 4 entre cada una de las partes:

Nota media de las prácticas: 40%

Nota media de los guiones y cuaderno: 20%

Nota media de los exámenes: 40%

La actitud del alumno se valorará para dar la nota final con número entero.

Para poder tener opción a promocionar, tiene que haber realizado en taller todos los montajes prácticos con las memorias de todos los montajes prácticos.

Criterios de calificación, Se tendrán en cuenta los siguientes elementos de evaluación:

- La observación diaria en el taller servirá para comprobar:

- Comportamiento y actitud. (Actitud hacia la asignatura, el medio ambiente, los recursos técnicos, así como hacia los compañeros y el profesorado).

- Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Los montajes prácticos realizados:

- Funcionamiento de la práctica o instalación.

- Grado de terminación.

- Del informe-memoria escrito sobre la práctica realizada:

- Orden y limpieza.

- Si la descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, explicación funcional, medidas, cálculos, los esquemas y explicaciones del funcionamiento son correctas.

- Adquisición de las destrezas necesarias para alcanzar las capacidades terminales.

- Utilización de un vocabulario técnico adecuado.

- El cuaderno de trabajo.

- Orden y limpieza.

- Seguimiento por parte del alumno de la materia.

- Comprobación de los ejercicios realizados por el alumno.

- Las pruebas o ejercicios escritos.

- Adquisición de los conocimientos y destrezas necesarios para alcanzar las capacidades terminales.

# ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.

La recuperación se realizará de la siguiente manera:

- Se partirá de la unidad didáctica o unidades no superadas.

- Se revisará que parte o partes de las que se componen la unidad didáctica no está superada.

- Ante trabajos no superados se procederá repitiéndolos, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas durante el periodo programado.

- Ante deficiencias de tipo exámenes se procederá repitiendo los exámenes no superados, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas en los exámenes realizados durante el periodo programado.

La recuperación de la primera o de la segunda evaluación se realizará al finalizar la segunda evaluación, contemplando las partes que se tengan suspendidas.

El alumno que al término de las dos evaluaciones y del examen final de convocatoria tenga alguna parte pendiente y por lo tanto no supere el módulo, deberá recuperar dichas partes en el periodo del tercer trimestre al no poder realizar las prácticas de FCT.

# MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

El material de aula de los alumnos será el siguiente:

  - Materiales y herramientas: El I.E.S.  dotará al alumnado del módulo material tanto inventariable como fungible para que este realice las prácticas lo más acorde con las condiciones que tendrán en el mundo laboral.

  - Recursos didácticos: Se emplearán libros, catálogos, el REBT, y como apoyo se aportarán los apuntes y explicaciones pertinentes, así como los medios informáticos de que dispone el departamento y puedan necesitarse en el transcurso del curso escolar.

# MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.

Durante el presente curso escolar ningún alumno precisa de adaptación curricular significativa. No obstante, Para los alumnos que precisen adaptaciones no significativas se dispondrá de distintos tipos de ejercicios, adecuación en los tiempos de realización de actividades y flexibilidad en los agrupamientos.

- PLAN DE CONTINGENCIA

En el caso de ausencia del profesor titular de este módulo, el profesor de guardia dispondrá en el escritorio del ordenador del aula de referencia, una carpeta que contiene diferentes videotutoriales sobre diferentes temáticas relacionadas con el módulo.

Con el objetivo de suplir la presencia del profesor titular, se proyectarán los videotutoriales mas adecuados dependiendo del punto en el que se encuentre la programación.

Las actividades del módulo que pueden desarrollar los alumnos sin tutela del profesor titular se remiten a trabajos teóricos como la realización de memorias y los esquemas de las prácticas pendientes. A la vuelta del profesor titular, estas, se valorarán de forma conveniente.

- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN

Con respecto al seguimiento y valoración de las programaciones, se tienen previstos los siguientes mecanismos:

- En la hoja correspondiente al seguimiento de las programaciones, colgada en la nube mediante Google Drive realizada mensualmente, se ponen los contenidos impartidos y si ha habido alguna desviación con respecto a los contenidos inicialmente programados. En caso de haber alguna desviación se propone la manera de solucionarlo.

- Las conclusiones del equipo educativo en la sesión de evaluación inicial.

- Las indicaciones del equipo educativo en las sesiones de evaluación ordinaria.

- Las encuestas de satisfacción realizadas por los alumnos y en las que también existe un apartado de observaciones.

- Las observaciones que pudiera hacer el tutor en los equipos educativos.

- Las observaciones que pueda hacer el grupo.

- Las propuestas del propio profesor.

Con estos mecanismos se obtendrán las conclusiones que den lugar a las modificaciones a realizar en la programación de este módulo para el curso siguiente y que se incluirán en la Memoria Final de curso del Departamento.

- INFORMACIÓN SOBRE EL MÓDULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO

- Instalaciones domóticas, áreas de utilización:

Sistemas domóticos aplicados a las viviendas.

Transducción de las principales magnitudes físicas (temperatura, presión, velocidad e iluminación, entre otras).

Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas.

- Elementos fundamentales de una instalación domótica:

Sensores, actuadores, dispositivos de control y elementos auxiliares.

- Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas:

Sistemas de automatización con autómata programable. Sistemas con cableado específico bus de campo.

Sistemas por corrientes portadoras. Sistemas inalámbricos.

- Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:

Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.

Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en viviendas según el área de aplicación.

Preinstalación de sistemas automáticos: canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre otros. Ejecución del montaje: cableado, conexionado de dispositivos, instalación de dispositivos, configuración de sensores y actuadores.

Programación y configuración de elementos.

- Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas:

Instalaciones con distintas áreas de control. Coordinación entre sistemas distintos.

Cableados específicos y comunes en las instalaciones de viviendas domóticas. Programación y puesta en servicios de áreas de control en viviendas.

Planificación de las áreas de control de una vivienda domótica.

- Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:

Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos. Ajustes de elementos de control.

Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas. Mantenimiento de áreas en sistemas domóticos.

Mantenimiento de sistemas en instalaciones domóticas. Medios y equipos de seguridad.

Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:

- Averías tipo en las instalaciones automatizadas:

Síntomas y efectos.

Diagnóstico de averías: Pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad.

Reparación de averías en instalaciones domóticas.

Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos. Informes de incidencias en las instalaciones domóticas.

- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

Identificación de riesgos.

Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.  Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. Equipos de protección individual.

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

K2. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Los contenidos mínimos contemplados en la orden se distribuyen en las siguientes UD con su respectiva carga horaria.

|  | UD | NOMBRE DE LA UNIDAD | HORAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Tri | UD1 | Iniciación a la domótica. | 15 |
|  | UD2 | Autómatas y relés programables. Siemens Logo | 38 |
|  | UD3 | Sistema de bus KNX | 30 |
|  |  | Actividades de recuperación, refuerzo, ampliación y exámenes | 1 |
| 2º Tri | UD4 | Sistemas de corrientes portadoras | 15 |
|  | UD5 | Sistemas integradores (LOXONE) e inalámbricos | 28 |
|  |  | Actividades de recuperación, refuerzo, ampliación y exámenes | 17 |

# K3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El alumno perderá el derecho a evaluación continua si las faltas de asistencia a clase superan el 15% del número total de horas en que se compone este módulo.

Para aprobar cada evaluación es preciso superar cada una de las unidades didácticas estudiadas en cada evaluación.

Para conseguir superar cada una de las unidades didácticas, se debe obtener una nota media de 5 entre las prácticas, guiones y exámenes. Si en alguna de las partes mencionadas anteriormente no se llegara a la nota de 3, no se procederá a realizar la media y la unidad didáctica quedará como no superada y pendiente de recuperación.

Para conseguir superar las prácticas, se deberán terminar en el plazo establecido con las comprobaciones y ensayos pertinentes, el no conseguirlo supondrá tener que recuperar dicha práctica.

Para conseguir superar los guiones, se deberán entregar en el plazo establecido, recogiendo cada uno de los apartados en los que se divida, el no entregar el guión con los apartados especificados supondrá no poder realizar la siguiente práctica.

Nota media de las prácticas: 40%

Nota media de los guiones y cuaderno: 20%

Nota media de los exámenes: 40%

La actitud del alumno se valorará para dar la nota final con número entero.

La superación del módulo se consigue con la superación de todas las unidades didácticas.