ÍNDICE

A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.	2

B) ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.	5

C) METODOLOGÍA DIDÁCTICA	8

D) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	9

E) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.	9

F) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.	10

G) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.	11

H) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.	12

I) PLAN DE CONTINGENCIA	12

J) MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN…………………………….….	12

K) INFORMACION SOBRE EL MODULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO	12

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Esta programación se ha elaborado a partir de:

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos. ANEXO II. Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica.

- Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. ANEXO II CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA.

- ORDEN ECD/884/2016, de 15 de julio, por la que se aprueba el perfil profesional del título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica para la Comunidad Autónoma de Aragón.

La competencia general de este perfil profesional consiste en: realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana así como en alguna lengua extranjera.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se indican en la ORDEN ECD/884/2016, de 15 de julio, de la “a” a la “v”.

Los módulos específicos llevan asociadas las siguientes UC (unidades de competencia) para su acreditación:

UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de BT y domóticas en edificios.

UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones.

UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos.

UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos.

UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.

Correspondientes a 2 cualificaciones completas:

- ELE255_1 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios.

- ELE481_1 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.

Y una cualificación incompleta:

- IFC361_1Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos.

Los objetivos generales del ciclo formativo de este título son las que se indican la ORDEN ECD/884/2016, de 15 de julio, letras de la “a” a la “x”.

Los siguientes puntos expresan los resultados de aprendizaje:

1. Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.

Criterios de evaluación:

1.a. Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, según su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros).

1.b. Se han identificado los distintos tipos de conductores según su aplicación en las instalaciones eléctricas.

1.c. Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, conmutadores y tomas de corriente, entre otros) según su función.

1.d. Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o de superficie).

1.e. Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halógeno, entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser colocadas.

1.f. Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en las instalaciones domóticas con su función y características principales.

1.g. Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a realizar.

1.h. Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención.

1.i. Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.

1.j. Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

2. Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación.

Criterios de evaluación:

2.a. Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC y tubos metálicos, entre otros).

2.b. Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y canalizaciones.

2.c. Se han descrito las técnicas de curvado de tubos.

2.d. Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones (mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas y fijaciones químicas, entre otras).

2.e. Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas.

2.f. Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados a la ubicación de cajas y canalizaciones.

2.g. Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y domóticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas.

2.h. Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la realización de las actividades.

2.i. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad.

2.j. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

3.. Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y a las características de la instalación.

Criterios de evaluación:

3.a. Se han descrito las características principales de los conductores (sección, aislamiento, agrupamiento, color, entre otros).

3.b. Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre otros).

3.c. Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código correspondiente.

3.d. Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales.

3.e. Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía.

3.f. Se han preparado los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» (longitud de cable adicional), y etiquetándolos.

3.g. Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida.

3.h. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

3.i. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

3.j. Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

4.. Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

4.a. Se han identificado los mecanismos y elementos de las instalaciones.

4.b. Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, conmutadores y sensores, entre otros).

4.c. Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de piezas.

4.d. Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de ubicación.

4.e. Se han preparado los terminales de conexión según su tipo.

4.f. Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o mecanismo.

4.g. Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida.

4.h. Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera.

5.. Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.

Criterios de evaluación:

5.a. Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios.

5.b. Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas en edificios.

5.c. Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción.

5.d. Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus elementos efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales.

5.e. Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación.

5.f. Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas.

5.g. Se han aplicado las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación de la instalación.

5h. Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Contenidos. 3013. IED Duración: 289 horas.

Estos contenidos son los marcados por la ORDEN ECD/884/2016, de 15 de julio, para la comunidad autónoma de Aragón. Todos se consideran mínimos.

Selección de elementos, equipos y herramientas de instalaciones eléctricas/domóticas:

- Instalaciones de enlace. Partes.

- Instalaciones en viviendas: grado de electrificación.

- Instalaciones con bañeras o duchas. Características especiales.

- Características y tipos de elementos: cuadro de distribución, elementos de mando y protección, tubos y canalizaciones, cajas, conductores eléctricos, elementos de maniobra y de conexión, entre otros.

- Clasificación. Instalaciones tipo. Circuitos. Características de las instalaciones. Tipos de elementos.

- Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos.

- Instalaciones domóticas. Tipos y características. Sensores. Equipos de control, «actuadores».

- Elementos para la puesta a tierra de una instalación eléctrica.

- Equipos de medida del aislamiento de una instalación según el REBT.

- Seguridad en las instalaciones.

Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domótica:

- Características y tipos de las canalizaciones: tubos metálicos y no metálicos, canales, bandejas y soportes, entre otros.

- Técnicas de montaje de los sistemas de instalación: empotrada, en superficie o aérea. Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos y características. Herramientas.

- Integración de sensores, actuadores y elementos de control domótico, en caja, carril DIN o armario.

- Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de seguridad eléctrica. Riesgos en altura.

Tendido de cableado entre equipos y elementos de instalaciones eléctricas/domóticas:

- Características y tipos de conductores: aislados y no aislados, monohilo, multihilo, mangueras, barras, entre otros.

- Técnicas de instalación y tendido de los conductores. Guías pasacables, tipos y características. Precauciones.

- Separación de circuitos.

- Conexión de elementos domóticos mediante RF y utilización de pasarelas que unan los diferentes medios de transmisión..

- Medidas de seguridad y protección.

Instalación de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas/domóticas:

- Aparatos de protección. Tipos y características. Fusibles, interruptor de control de potencia, interruptor diferencial, interruptores magneto-térmicos, entre otros. Técnicas de montaje.

- Técnicas de instalación y fijación sobre raíl. Conexión. Aparatos de maniobra. Tipos y características. Interruptores, conmutadores, pulsadores, entre otros.

- Instalación y fijación. Conexión.

- Tomas de corriente: Tipos, Instalación y fijación. Conexión.

- Receptores eléctricos. Luminarias, motores, timbres, entre otros. Instalación y fijación. Conexión.

- Instalación y fijación de equipos de control domóticos. Medidas de seguridad y protección.

- Técnicas de etiquetado e identificación de borneros y cables.

- Instalación y configuración de sensores y actuadores domóticos.

Mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios:

- Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia y aislamientos, entre otros.

- Equipos de medida. Procedimientos de utilización. Reparación de averías. Sustitución de elementos. Técnicas rutinarias de mantenimiento.

- Averías tipo: síntomas y actuaciones correctoras.

- Adaptación de instalaciones antiguas al REBT vigente. Actualización de cuadro de mando y protección y conductores.

- Domotización de una instalación eléctrica convencional. Elección del sistema más adecuado (RF, corrientes portadoras o mixto) para la actualización domótica de la misma.

- Medidas de seguridad y protección.

La secuenciación y temporalización de los contenidos que se ha elegido es la siguiente:

| Unidad | Unidad Didáctica | Horas |
| --- | --- | --- |
| IED1 | El circuito eléctrico. | 18 |
| IED2 | Simbología y representación de esquemas eléctricos. | 12 |
| IED3 | Medidas y comprobaciones en instalaciones de BT. | 15 |
| IED4 | Conductores eléctricos y técnicas de conexión. | 18 |
| IED5 | Elementos de maniobra y receptores eléctricos. | 15 |
| IED6 | Montaje y preinstalación de las instalaciones eléctricas. | 13 |
| IED7 | Instalación y montaje de circuitos de alumbrado. | 18 |
| IED8 | Receptores para alumbrado: lámparas. | 15 |
| IED9 | Dispositivos y protecciones eléctricas. | 15 |
| IED10 | Instalaciones de Enlace y Redes de Distribución. | 10 |
| IED11 | Instalaciones eléctricas en viviendas. | 30 |
| IED12 | Minuteria y automatismos en viviendas y edificios. | 15 |
| IED13 | Introducción a la Domótica. | 15 |
| IED14 | Sensores, detectores y equipos de control domótico. | 18 |
| IED15 | Actuadores domóticos y componentes auxiliares. | 17 |
| IED16 | Preinstalación, montaje y cableado de sistemas domóticos. | 25 |
| IED17 | Seguridad, protección y mantenimiento en IED. | 20 |

Semanalmente se imparten 9 sesiones con la siguiente distribución:

| Lunes | 3 Horas |
| --- | --- |
| Martes | 2 Horas |
| Miércoles | 3 Horas |
| Viernes | 1 Horas |

- METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

La metodología didáctica promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos en los que debe intervenir el futuro profesional en Electricidad y Electrónica. Así mismo, favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo.

El método de trabajo que se seguirá en el aula taller, irá encaminado a motivar a los alumnos y, a través de la práctica fundamentalmente, adquieran los conocimientos, habilidades y buenos hábitos que les permitan desempeñar la función de realizar operaciones de montaje y mantenimiento a nivel de usuario de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios.

Inicialmente se explica en el aula, brevemente, los contenidos teóricos, técnicas a aplicar y cuestiones organizativas necesarias para llevar a cabo la práctica o ficha de trabajo con la cual adquirirán las destrezas y asimilarán los conocimientos previamente explicados.

Posteriormente a la realización del trabajo en taller el alumno entregará un informe sobre el mismo respondiendo a las cuestiones que se le plantean y aportando sugerencias en la correspondiente ficha de trabajo, acompañándolo de los correspondientes esquemas, lista de materiales, secuencia de trabajo, etc. Una vez corregido, dicho informe se devuelve al alumno para que valore su calificación y ejerza una actitud crítica respecto a su trabajo.

Igualmente se realizarán pruebas teórico-prácticas periódicas de conocimientos cada unidad didáctica o en agrupación de varias unidades, según su amplitud, con la doble función de evaluar al alumno y de que el alumno tome conciencia de los resultados de su trabajo.

- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Se realizará un mínimo de 1 pruebas escritas por evaluación, se realizará un informe de cada ficha de trabajo (práctica de taller) que junto con la observación directa del profesor del desarrollo de dicha práctica obtendrá una calificación, se realizarán trabajos individuales y/o colectivos, se tendrá en cuenta el comportamiento y participación en el desarrollo de las clases.

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El alumno perderá el derecho a evaluación continua si las faltas de asistencia a clase superan el 15% del número total de horas en que se compone este módulo.

Para aprobar cada evaluación es preciso alcanzar la nota media de 5 puntos.  Para promediar dicha nota, cada una de las unidades didácticas o bloque evaluado ha de tener un mínimo de 4 puntos.  Por debajo de esta calificación no se mediará la nota y la evaluación resultará suspensa.

Para obtener la nota de cada unidad didáctica o bloque evaluado, se tendrá en cuenta el siguiente criterio de calificación:

Exámenes teórico-prácticos:	  45%

Practica de taller y/o trabajos: 50% (40% montaje y 10% informe, en el caso de prácticas)

Contenidos actitudinales:	   5%.

Para poder tener opción a promocionar, tiene que haber realizado en taller todos los montajes prácticos y/o trabajos, y haber entregado todos los informes-memorias de todos los montajes prácticos.

Criterios de calificación, Se tendrán en cuenta los siguientes elementos de evaluación:

- La observación diaria en el taller servirá para comprobar:

- Comportamiento y actitud. (Actitud hacia la asignatura, el medio ambiente, los recursos técnicos, así como hacia los compañeros y el profesorado)

- Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Los montajes prácticos realizados:

- Funcionamiento de la práctica o instalación.

- Grado de terminación.

- Del informe - memoria escrito sobre la práctica realizada:

- Orden y limpieza.

- Si la descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, explicación funcional, medidas, cálculos, los esquemas y explicaciones del funcionamiento son correctas.

- Utilización de un vocabulario técnico adecuado.

- Las pruebas o ejercicios escritos.

- Adquisición de los conocimientos y destrezas necesarios para alcanzar las capacidades terminales.

- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.

En este apartado se desarrollan las actividades de recuperación para alumnos que durante el curso suspendan todas o algunas de las evaluaciones de este módulo.

Para obtener un aprobado en cada evaluación la media de exámenes, prácticas y cuaderno y comportamiento debe ser superior a 5.

Para obtener un aprobado final la nota media de las tres evaluaciones debe de ser 5, no tiene que haber una nota mínima por evaluación.

Sólo podrá recuperarse la parte correspondiente a exámenes y prácticas, la nota de cuaderno y de comportamiento es fija.

Para la recuperación se utilizarán los siguientes medios:

- Exámenes teóricos de recuperación (En este caso la nota máxima del examen será un 5 sobre 10). Será opción del alumno recuperar.

- Repetición de los trabajos y memorias suspendidos (En este caso la nota máxima de la memoria y trabajo repetido será un 5 sobre 10). Igualmente el alumno decidirá si quiere recuperar

Se hará un examen de recuperación de cada uno o de varios de los exámenes que se vayan realizando durante el trimestre. Se realizará al final de la evaluación o durante el curso, siempre que no se haya perdido el derecho a evaluación continua.

En el caso de tener que presentarse a una prueba extraordinaria en junio, se realizará una prueba teórico-práctica que podrá incluir tanto cuestiones teóricas como de montaje. Será necesario obtener un 5 tanto en la prueba teórica como práctica para poder mediarlo. La nota de calificación será de 5 en todo caso, una vez superada la prueba de recuperación, extraordinaria. No se tendrá en cuenta la nota del cuaderno ni del comportamiento.

Para todos aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, la recuperación consistirá en una prueba teórico práctica, que deberán superar y la calificación final será de un 5 en todo caso.

- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Herramientas básicas del electricista: el centro aportará a cada alumno las herramientas básicas que utilizará a diario (destornilladores varios tamaños y tipos, tijeras, alicate universal, polímetro, metro, barrena de mano, pequeñas herramientas). El material escolar habitual: bolígrafos, rotuladores, calculadora, reglas los debe aportar el alumno.

El resto de herramientas y materiales se utilizarán según la disposición del Taller 1, haciendo los pedidos oportunos de material fungible que sean necesarios.

Para las exposiciones teóricas se hará uso de la pizarra convencional y del cañón de video y ordenador portátil.

Libros de texto del alumno: Instalaciones Eléctricas y Domóticas. Julián Rodríguez Fernández. Editorial Paraninfo.

Se facilitará a los alumnos bibliografía sobre las Instalaciones Eléctricas, tanto de libros de texto como de páginas Web de catálogos de productos, fabricantes, etc.

Bibliografía básica consulta:

- Operario de Instalaciones Eléctricas de B.T. Martín, J:C: Editex.

- Instalaciones de telecomunicaciones. Martín, J:C: Editex

- Instalaciones domóticas. Martín, J:C: Editex

- Manual ilustrado para la instalación eléctrica. Ed gewiss

Y otros libros:

- Instalaciones eléctricas de interior. Altamar.

- Instalaciones comunes de telecomunicaciones. Altamar

- Seguridad en las instalaciones eléctricas. Mc Graw Hill.

- Reglamento electrotécnico de baja tensión.

- Reglamento de instalaciones comunes de Telecomunicaciones.

- Manual ilustrado para la instalación demótica. Ed gewiss

- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.

Durante el presente curso escolar ningún alumno precisa de adaptación curricular significativa. No obstante, Para los alumnos que precisen adaptaciones no significativas se dispondrá de distintos tipos de ejercicios, adecuación en los tiempos de realización de actividades y flexibilidad en los agrupamientos.

- PLAN DE CONTINGENCIA

Durante un periodo de ausencia del profesor, con el objetivo de completar o complementar los conocimientos científicos relacionados con este módulo y dependiendo de la ubicación en el calendario escolar del periodo de ausencia se plantearán a los alumnos los siguientes trabajos:

El alumno dispondrá de una carpeta en el taller con material (ejercicios y teoría).

- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN

Con respecto al seguimiento y valoración de las programaciones, se tienen previstos los siguientes mecanismos:

- En la hoja correspondiente al seguimiento de las programaciones, realizada mensualmente, se ponen los contenidos impartidos y si ha habido alguna desviación con respecto a los contenidos inicialmente programados. En caso de haber alguna desviación se propone la manera de solucionarlo. Las conclusiones del equipo educativo en la sesión de evaluación inicial. Las indicaciones del equipo educativo en las sesiones de evaluación ordinaria. Las encuestas de satisfacción realizadas por los alumnos y en las que también existe un apartado de observaciones. Las observaciones que pudiera hacer el tutor en los equipos educativos. Las observaciones que pueda hacer el grupo.

- Las propuestas del propio profesor.

Con estos mecanismos se obtendrán las conclusiones que den lugar a las modificaciones a realizar en la programación de este módulo para el curso siguiente y que se incluirán en la Memoria Final de curso del Departamento.

- INFORMACIÓN SOBRE EL MÓDULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO

HOJA INFORMATIVA PARA EL ALUMNO

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN

La competencia general consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia, así como en alguna lengua extranjera.

Los siguientes puntos expresan los resultados de aprendizaje:

- Selecciona elementos, equipos y herramientas para el montaje y mantenimiento de IE.

- Monta canalizaciones, soportes y cajas, replanteando el trazado de la instalación.

- Tiende el cableado entre equipos y elementos, según conductores e instalación.

- Instala mecanismos y elementos, identificando sus componentes y aplicaciones.

- Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento.

Contenidos:

- Selección de elementos, equipos y herramientas de instalaciones eléctricas/domóticas.

- Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en IEBT y/o domótica.

- Tendido de cableado entre equipos y elementos de instalaciones eléctricas/domóticas.

- Instalación de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas/domóticas.

- Mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios.

Criterios de Evaluación y calificación.

El alumno perderá el derecho a evaluación continua si las faltas de asistencia a clase superan el 10% del número total de horas.

Para aprobar cada evaluación es preciso alcanzar la nota media de 5 puntos.  Para promediar dicha nota, cada una de las unidades didácticas o bloque evaluado ha de tener un mínimo de 4 puntos.  Por debajo de esta calificación no se mediará la nota y la evaluación resultará suspensa.

Para obtener la nota de cada unidad didáctica o bloque evaluado, se tendrá en cuenta el siguiente criterio de calificación:

Exámenes teórico-prácticos 		45%

Practica de taller y/o trabajos		50%   (40% montaje y 10% informe, en el caso de prácticas)

Contenidos actitudinales 		5%.

Para poder tener opción a promocionar, tiene que haber realizado en taller todos los montajes prácticos y/o trabajos, y haber entregado todos los informes-memorias de todos los montajes prácticos.

La observación en el aula taller servirá para comprobar: Comportamiento y actitud. (hacia la asignatura, el medio ambiente, los recursos técnicos, compañeros y el profesorado) Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Los montajes prácticos: Funcionamiento de la práctica. Grado de terminación. En caso de ser  trabajos prácticos: Realización adecuada del trabajo práctico planteado por el profesor.

Del informe - memoria escrito sobre la práctica o trabajo realizado: Orden y limpieza. Si la descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, explicación funcional, medidas, cálculos, los esquemas y explicaciones del funcionamiento son correctos. Destrezas para alcanzar capacidades terminales. Vocabulario técnico.

Las pruebas o ejercicios escritos: Adquisición de los conocimientos y destrezas para las capacidades terminales.