La siguiente programación corresponde al módulo

“INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES”,

del primer curso del Ciclo Formativo de Grado Medio “Instalaciones Eléctricas y Automáticas”. Está regulada por ORDEN de 26 de mayo de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas para la Comunidad Autónoma de Aragón.

Corresponde con los códigos y unidades formativas siguientes:

0235 Instalaciones eléctricas interiores:

—UF0235_14 Instalaciones eléctricas de viviendas.

—UF0235_24 Instalaciones eléctricas de locales de pública concurrencia y usos especiales.

—UF0235_34 Instalaciones eléctricas de locales de uso industrial.

—UF0235_44 Instalaciones de alumbrado interior.

A este módulo le corresponde un total de 288 horas.

El presente curso escolar 2017-2018 ofrece 315 sesiones lectivas.

ÍNDICE

A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	3

A1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE	3

A2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	3

B). ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS	7

B1. CONTENIDOS MINIMOS.	7

B2 ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS	9

B3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.	16

C) METODOLOGÍA DIDÁCTICA	18

D) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	19

E) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.	21

F) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.	22

F1) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO	22

F2) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DURANTE EL PERIODO ESTIVAL	22

F3) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES DEL MÓDULO QUE CURSEN 2º CURSO	22

G) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.	23

H) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.	23

I) PLAN DE CONTINGENCIA	24

J) MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN	24

K) INFORMACION SOBRE EL MODULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO	25

# A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

## A1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica.

- Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).

- Realiza la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con grado de electrificación elevada atendiendo al REBT.

- Monta la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia, aplicando la normativa y justificando cada elemento en su conjunto.

- Monta la instalación eléctrica de un local destinado a uso industrial, atendiendo al REBT.

- Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando la disfunción con la causa que la produce.

- Verifica la puesta en servicio de una instalación de un local de pública concurrencia o local industrial atendiendo a las especificaciones del instalador autorizado en el REBT.

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

## A2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica.

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos analizando su funcionamiento.

b) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación.

c) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones.

d) Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los receptores.

e) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación.

f) Se han medido las magnitudes fundamentales.

g) Se han montado adecuadamente los distintos receptores.

h) Se han montado los distintos mecanismos relacionándolos con su utilización.

i) Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma.

j) Se han respetado los criterios de calidad.

- Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT)

a) Se ha realizado el plan de montaje de la instalación.

b) Se ha realizado la previsión de los mecanismos y elementos necesarios.

c) Se han identificado cada uno de los elementos dentro del conjunto de la instalación y en catálogos comerciales.

d) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma de tierra, entre otros).

e) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada uno de los elementos.

f) Se ha aplicado el REBT.

g) Se han respetado los tiempos estipulados.

h) Se ha verificado la correcta instalación de las canalizaciones permitiendo la instalación de los conductores.

i) Se ha elaborado un procedimiento de montaje de acuerdo a criterios de calidad.

- Realiza la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con grado de electrificación elevada atendiendo al REBT

a) Se han identificado las características de la instalación atendiendo a su utilización y potencia.

b) Se ha confeccionado una pequeña memoria justificativa.

c) Se han dibujado los esquemas unifilares de los circuitos atendiendo a la normalización.

d) Se han calculado los dispositivos de corte y protección de la vivienda.

e) Se ha trazado un croquis de la vivienda y la instalación.

f) Se han utilizado catálogos y documentación técnica para justificar las decisiones adoptadas.

g) Se ha confeccionado la documentación adecuada atendiendo a las instrucciones del REBT.

- Monta la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia, aplicando la normativa y justificando cada elemento en su conjunto

a) Se ha verificado el correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia.

b) Se ha instalado la fuente de alimentación secundaria adecuada al tipo de local.

c) Se ha verificado el correcto funcionamiento de todos los circuitos.

d) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y calidad propias de este tipo de instalación.

e) Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación y al REBT.

f) Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios.

g) Se han utilizado las canalizaciones adecuadas atendiendo a su utilización y localización.

h) Se han aplicado las normas tecnológicas adecuadas al tipo de local.

i) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.

- Monta la instalación eléctrica de un local destinado a uso industrial, atendiendo al REBT

a) Se ha instalado el alumbrado idóneo dependiendo de los usos de las distintas estancias de la instalación

b) Se ha realizado el cálculo necesario para la colocación de luminarias.

c) Se ha verificado el correcto funcionamiento de toda la instalación.

d) Se ha utilizado el tipo de canalización más adecuado a cada parte de la instalación teniendo en cuenta su entorno y utilización.

e) Se han realizado los cálculos necesarios (potencias, secciones entre otros).

f) Se ha utilizado la herramienta adecuada en cada momento.

g) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos atendiendo a un procedimiento de calidad acordado.

h) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.

- Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando la disfunción con la causa que la produce

a) Se han verificado los síntomas de averías a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación.

b) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su repercusión en la instalación.

c) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención.

d) Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería.

e) Se han propuesto medidas de mantenimiento que es preciso realizar en cada circuito o elemento de la instalación.

f) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de las protecciones.

g) Se han realizado comprobaciones de las uniones y de los elementos de conexión.

- Verifica la puesta en servicio de una instalación de un local de pública concurrencia o local industrial atendiendo a las especificaciones del instalador autorizado en el REBT

a) Se ha verificado la adecuación de la instalación a las instrucciones del REBT.

b) Se han comprobado los valores de aislamiento de la instalación.

c) Se ha medido la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la instalación.

d) Se han medido y registrado los valores de los parámetros característicos.

e) Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales.

f) Se ha medido la continuidad de los circuitos.

g) Se ha analizado la red para detectar armónicos y perturbaciones.

h) Se ha comprobado el aislamiento del suelo.

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

# B). ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

### B1. CONTENIDOS MINIMOS.

- Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores:

- Elementos y mecanismo en las instalaciones eléctricas de vivienda.

- Instalaciones comunes en viviendas y edificios

- Conductores eléctricos.

- Medidas fundamentales en viviendas.

- Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las instalaciones interiores.

- Convencionalismos de representación.

- Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas.

- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda, locales de  pública concurrencia,

- Magnitudes y leyes luminotécnicas.

- Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas:

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.

- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda.

- Conexionado de mecanismos.

- Dispositivos de corte y protección.

- Canalizaciones eléctricas.

- Elementos de conexión de conductores.

- Envolventes.

- Medidas eléctricas relacionadas con las instalaciones de viviendas.

- Canalizaciones especificas de las viviendas.

- Niveles de electrificación y número de circuitos.

- Procedimientos de empalme y conexionado.

- Contactos directos e indirectos.

- Reglamentos (REBT e ITC’s) de aplicación en instalaciones de interior de vivienda.

- Montaje de instalaciones de locales de pública concurrencia:

- Características especiales de los locales de pública concurrencia.

- Canalizaciones eléctricas especiales.

- Conductores.

- Mecanismos y receptores.

- Dispositivos de protección. Tipos, acoplamientos.

- Toma de tierra.

- Circuito y alumbrado de emergencia.

- Reglamentación específica (REBT, administraciones locales aragonesas, entre otros).

- Montaje de instalaciones de locales comerciales y/o industriales:

- Reglamentación específica (REBT, administraciones locales aragonesas, entre otros).

- Montaje de instalaciones de de alumbrado en locales de pública concurrencia:

- Dispositivos de alumbrado.

- Tipos de lámparas y su utilización.

- Luminarias

- Documentación de las instalaciones:

- Memoria técnica de diseño.

- Certificado de la instalación.

- Croquis de la instalación.

- Situación de los elementos.

- Trayecto de las canalizaciones.

- Instrucciones generales de uso y mantenimiento, entre otros.

- Proyectos eléctricos.

- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT.

- Previsión de potencias.

- Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas:

- Criterios de seguridad en las instalaciones eléctricas.

- Averías tipo en las instalaciones de uso domestico. Síntomas y efectos.

- Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad).

- Reparación de averías

- Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de viviendas:

- Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica de diseño.

- Ejecución y tramitación de las instalaciones.

- Aparatos de medida específicos para las instalaciones eléctricas.

- Medidas de tensión, intensidad y continuidad.

- Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de locales de pública concurrencia y de instalaciones de uso industrial:

- Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica de diseño.

- Ejecución y tramitación de las instalaciones.

- Verificaciones e Inspecciones.

- Puesta en servicios de las instalaciones.

- Aparatos de medida específicos para las instalaciones eléctricas.

- Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de alumbrado interior:

- Puesta en servicio de las instalaciones.

- Aparatos de medida específicos para las instalaciones eléctricas de alumbrado interior.

- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental para vivienda, locales de pública concurrencia y usos especiales y locales de uso industrial:

- Identificación de riesgos.

- Equipos de protección individual.

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

- Equipos de protección individual.

### B2 ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UD1: Instalaciones eléctricas de viviendas. Duración: 90 horas.

- Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores:

- Elementos y mecanismo en las instalaciones eléctricas de vivienda:

    - Tipos de receptores.

    - Tipos de mecanismos.

    - Tipos de protecciones.

- Instalaciones comunes en viviendas y edificios

- Conductores eléctricos.

- Medidas fundamentales en viviendas.

- Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las instalaciones interiores.

- Convencionalismos de representación.

- Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas.

- Símbolos esquemas eléctricos.

- Símbolos esquemas unifilares.

- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda.

- Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas:

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.

- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda.

- Herramienta específica para trabajos eléctricos.

- Soportes y fijaciones de elementos de una instalación.

- Conexionado de mecanismos.

- Dispositivos de corte y protección.

- Canalizaciones eléctricas.

- Elementos de conexión de conductores.

- Envolventes.

- Condiciones generales de las instalaciones interiores de viviendas.

- Toma de tierra en viviendas y edificios.

- Medidas eléctricas relacionadas con las instalaciones de viviendas.

- Canalizaciones especificas de las viviendas.

- Niveles de electrificación y número de circuitos.

- Procedimientos de empalme y conexionado.

- Contactos directos e indirectos.

- Protección contra sobretensiones y sobreintensidades.

- Locales que contienen bañera.

- Grados de protección de las envolventes.

- Reglamentos (REBT e ITC’s) de aplicación en instalaciones de interior de vivienda.

- Documentación de las instalaciones:

- Memoria técnica de diseño.

- Certificado de la instalación.

- Croquis de la instalación.

- Situación de los elementos.

- Trayecto de las canalizaciones.

- Instrucciones generales de uso y mantenimiento, entre otros.

- Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados.

- Elaboración de informes.

- Proyectos eléctricos.

- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT.

- Previsión de potencias.

- Tarifación.

- Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas:

- Criterios de seguridad en las instalaciones eléctricas.

- Averías tipo en las instalaciones de uso domestico. Síntomas y efectos.

- Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad).

- Defectos en instalaciones eléctricas. Tipos.

- Reparación de averías

- Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso domestico

- Reglamentación y normativa de seguridad eléctrica.

- Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de viviendas:

- Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica de diseño.

- Ejecución y tramitación de las instalaciones.

- Verificaciones e Inspecciones.

- Puesta en servicio de las instalaciones.

- Aparatos de medida específicos para las instalaciones eléctricas.

- Medidas de tensión, intensidad y continuidad.

- Medidas de aislamiento.

- Medidas de resistencia a tierra y a suelo.

- Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección.

- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

- Identificación de riesgos.

- Equipos de protección individual.

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

UD2 Instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia y usos especiales. Duración: 65 horas

- Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores:

- Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las instalaciones interiores.

- Convencionalismos de representación.

- Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas.

- Símbolos esquemas eléctricos.

- Símbolos esquemas unifilares.

- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de locales de pública concurrencia.

- Documentación de las instalaciones:

- Memoria técnica de diseño.

- Certificado de la instalación.

- Croquis de la instalación.

- Situación de los elementos.

- Trayecto de las canalizaciones.

- Instrucciones generales de uso y mantenimiento, entre otros.

- Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados.

- Elaboración de informes.

- Proyectos eléctricos.

- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT.

- Previsión de potencias.

- Tarifación.

- Montaje de instalaciones de locales de pública concurrencia:

- Características especiales de los locales de pública concurrencia.

- Canalizaciones eléctricas especiales.

- Conductores.

- Mecanismos y receptores.

- Dispositivos de protección. Tipos, acoplamientos.

- Toma de tierra.

- Cuadros generales y secundarios de protección en locales de pública concurrencia.

- Instalaciones en locales de reuniones y trabajo

- Circuito y alumbrado de emergencia.

- Tipos de suministros eléctricos.

- Reglamentación específica (REBT, administraciones locales aragonesas, entre otros).

- Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas:

- Criterios de seguridad en las instalaciones eléctricas.

- Averías tipo en las instalaciones de locales de pública concurrencia. Síntomas y efectos.

- Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad).

- Reparación de averías

- Mantenimiento de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia.

- Reglamentación y normativa de seguridad eléctrica

- Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de vivienda, locales de pública concurrencia:

- Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica de diseño.

- Ejecución y tramitación de las instalaciones.

- Verificaciones e Inspecciones.

- Puesta en servicios de las instalaciones.

- Aparatos de medida específicos para las instalaciones eléctricas.

- Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia.

- Analizador de redes.

- Medidas de aislamiento.

- Medidas de resistencia a tierra y a suelo.

- Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección.

- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

- Equipos de protección individual.

UD3 Instalaciones eléctricas en locales de uso industrial. Duración: 65 horas

- Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores:

- Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las instalaciones interiores.

- Convencionalismos de representación.

- Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas.

- Símbolos esquemas eléctricos.

- Símbolos esquemas unifilares.

- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de locales de uso industrial.

- Documentación de las instalaciones:

- Memoria técnica de diseño.

- Certificado de la instalación.

- Croquis de la instalación.

- Situación de los elementos.

- Trayecto de las canalizaciones.

- Instrucciones generales de uso y mantenimiento, entre otros.

- Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados.

- Elaboración de informes.

- Proyectos eléctricos.

- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT.

- Previsión de potencias.

- Tarifación.

- Montaje de instalaciones de locales comerciales y/o industriales:

- Características especiales de los locales comerciales y/o industriales.

- Clases de emplazamientos I y II.

- Equipos eléctricos en clase I.

- Equipos eléctricos en clase II.

- Sistemas de cableado.

- Instalación en locales húmedos.

- Instalación en locales mojados.

- Instalación en locales polvorientos sin riesgo de incendio.

- Aparatos de caldeo.

- Reglamentación específica (REBT, administraciones locales aragonesas, entre otros).

- Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas:

- Criterios de seguridad en las instalaciones eléctricas.

- Averías tipo en las instalaciones de locales de uso industrial. Síntomas y efectos.

- Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad).

- Reparación de averías.

- Mantenimiento de instalaciones eléctricas en locales de uso industrial.

- Reglamentación y normativa de seguridad eléctrica.

- Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de uso industrial:

- Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica de diseño.

- Ejecución y tramitación de las instalaciones.

- Verificaciones e Inspecciones.

- Puesta en servicios de las instalaciones.

- Aparatos de medida específicos para las instalaciones eléctricas.

- Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia.

- Analizador de redes.

- Medidas de aislamiento.

- Medidas de resistencia a tierra y a suelo.

- Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección.

- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

- Equipos de protección individual.

UD4 Instalaciones de alumbrado interior. Duración: 68 horas

- Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores:

- Magnitudes y leyes luminotécnicas.

- Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las instalaciones interiores.

- Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas.

- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones luminotécnicas.

- Montaje de instalaciones de locales de pública concurrencia:

- Dispositivos de alumbrado.

- Tipos de lámparas y su utilización.

- Luminarias

- Sistemas de regulación y control de iluminación.

- Alumbrado de interiores.

- Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas:

- Criterios de seguridad en las instalaciones eléctricas.

- Averías tipo en las instalaciones luminotécnicas. Síntomas y efectos.

- Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad).

- Reparación de averías

- Mantenimiento de instalaciones eléctricas de alumbrado.

- Reglamentación y normativa de seguridad eléctrica.

- Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de alumbrado interior:

- Puesta en servicio de las instalaciones.

- Aparatos de medida específicos para las instalaciones eléctricas de alumbrado interior.

### B3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

| EV. | U.D. | CONTENIDOS | SESIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ª | UD1: Instalaciones eléctricas de viviendas. | - Presentación | 1 |
|  |  | - Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores: | 15 |
|  |  | - Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas: | 24 |
|  |  | - Documentación de las instalaciones: | 8 |
|  |  | - Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas: | 15 |
|  |  | - Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de viviendas: | 4 |
|  |  | - Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: | 8 |
|  | UD2 Instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia y usos especiales | - Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores: | 15 |
|  |  | - Documentación de las instalaciones: | 4 |
|  |  | Pruebas | 6 |
|  |  | SESIONES PRIMERA EVALUACIÓN | 101 |
| 2ª |  | - Montaje de instalaciones de locales de pública concurrencia | 21 |
|  |  | - Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas: | 15 |
|  |  | - Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de vivienda, locales de pública concurrencia | 8 |
|  |  | - Prevención de riesgos laborales y protección ambiental | 6 |
|  | UD3 Instalaciones eléctricas en locales de uso industrial. | - Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores | 15 |
|  |  | - Documentación de las instalaciones | 10 |
|  |  | - Montaje de instalaciones de locales comerciales y/o industriales: | 20 |
|  |  | Pruebas | 6 |
|  |  | SESIONES SEGUNDA EVALUACIÓN | 101 |
| 3ª |  | - Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de uso industrial: | 7 |
|  |  | - Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas | 15 |
|  |  | - Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: | 5 |

| EV. | U.D. | CONTENIDOS | SESIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 3ª | UD4 Instalaciones de Alumbrado interior. | - Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores | 20 |
|  |  | - Montaje de instalaciones de locales de pública concurrencia | 20 |
|  |  | - Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas | 20 |
|  |  | - Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de alumbrado interior | 8 |
|  |  | Pruebas | 8 |
|  |  | Visitas programadas fuera del centro | 7 |
|  |  | SESIONES TERCERA EVALUACIÓN | 110 |
| SESIONES TOTAL CURSO |  |  | 311 |

# C) METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El proceso que se seguirá para que los alumnos asimilen conocimientos y técnicas de trabajo será el siguiente:

Explicación en el aula-taller de los conceptos teóricos necesarios para asimilar los contenidos básicos y poder realizar las prácticas que se desarrollarán a continuación. Se utilizarán los medios que se consideren oportunos como un proyector, apuntes, catálogos técnicos… para facilitar la comprensión de las instrucciones del REBT y las diferentes técnicas de montaje.

Propuesta de realización de cada práctica, llevándola al panel de trabajo a una escala determinada, aplicando la teoría vista anteriormente además de los procedimientos de montaje adecuados a cada unidad didáctica.

Se supervisará el trabajo de los alumnos y sus posibles dudas o problemas, preguntando diariamente al grupo. Después, mediante observación, sí un alumno no está trabajando o habla con los compañeros, se le preguntará si existe alguna incidencia y, sí ha lugar, se intentará resolver de forma conjunta, dejando que sea él, quien lleve la iniciativa y, reforzando o recordando algunas partes de la teoría sí hiciera falta.

Por otra parte, se fomentará el trabajo en equipo, dejando que cuando un alumno reclama la ayuda o colaboración puntual de un compañero, este se la preste, sin la intervención del profesor.

Se vigilará, especialmente a la hora de acabar la clase, la actitud del grupo a la hora de recoger y dejar limpio y ordenado el puesto de trabajo. El profesor incidirá diariamente en este aspecto.

Realización de las prácticas en el taller de forma individual y con la supervisión del profesor en cuanto a las distintas técnicas y formas de hacer de cada alumno.

Al terminar cada una de las prácticas, el alumno deberá entregar una memoria técnica sobre la práctica realizada que incluya los esquemas necesarios, la descripción de los nuevos elementos utilizados, del material empleado y la explicación del funcionamiento utilizando la simbología normalizada.

Se realizará una prueba escrita o de carácter práctico por cada unidad didáctica, para valorar la asimilación de estos por parte del alumno.

# D) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizará siguiendo las disposiciones de la ORDEN DE 26 DE OCTUBRE DE 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Que indica:

- La evaluación del aprendizaje del alumnado es un instrumento que permite valorar de forma objetiva su proceso formativo y tendrá por objeto la valoración del nivel de progreso alcanzado con respecto a los objetivos generales del ciclo formativo.

- Esta evaluación se realizará a lo largo de todo su proceso formativo y diferenciada para cada uno de los módulos profesionales que conforman el ciclo formativo.

- El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la duración total del módulo profesional (47 sesiones).

- De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar convenientemente acreditada. Esta exclusión deberá ser adoptada por el equipo docente del ciclo formativo, previa petición del alumno.

- Al alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua, podrá impedírsele la realización de determinadas actividades programadas en uno o varios módulos profesionales, que pudieran implicar riesgos para su integridad física o la de su grupo. Esta decisión la adoptará el equipo docente del ciclo formativo a propuesta del profesorado correspondiente.

El objetivo de la evaluación será poder constatar tanto el grado de aprehensión de conocimientos por parte del alumnado como el grado de efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta las distintas competencias profesionales que el alumno debe alcanzar para conseguir superar el módulo.

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua, personalizada e integradora, tanto en los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza:

- Evaluación continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se originen, averiguar las causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza – aprendizaje.

- Evaluación personalizada para tener en cuenta las capacidades, destrezas y actitudes individuales de cada alumno/a.

- Evaluación integradora para considerar el conjunto de los módulos correspondientes al ciclo, así como los objetivos expresados en términos de capacidades terminales.

Para poder llevar a cabo esta evaluación se utilizarán los siguientes procedimientos:

- Sesión de evaluación inicial: En el marco de la evaluación continua y formativa y además de las sesiones de evaluación contempladas en el artículo anterior, los profesores de los módulos profesionales correspondientes deberán contemplar una evaluación inicial de sus alumnos al comienzo del ciclo formativo, con el fin de detectar el grado de conocimientos de que parten los alumnos y como ayuda al profesor para planificar su intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

- Sesiones de evaluación ordinaria: Con el fin de recoger de manera sistemática las informaciones derivadas del proceso de aprendizaje, cada grupo de alumnos será objeto de tres sesiones de evaluación a lo largo del curso académico. Al final de cada periodo de evaluación, se celebrará una reunión por parte del conjunto de profesores de cada grupo de alumnos, coordinados por su profesor tutor y asesorados, en su caso, por el Departamento de Orientación del centro, para valorar el aprendizaje del alumnado en relación con el logro de los objetivos generales del ciclo formativo y el desarrollo de su propia práctica docente, así como para adoptar las medidas pertinentes para su mejora.

Los instrumentos que se van a utilizar para evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos van a ser los siguientes:

- Exámenes, pruebas y controles: Se realizarán de forma individual y por escrito, salvo la parte práctica de los mismos que requiera ejecución manual. Podrán ser de tipo práctico, teórico-práctico o teórico y se publicará su fecha de realización, que podrá ser acordada entre los alumnos y el profesor. Con ellos se pretende valorar los conocimientos y destrezas de los alumnos. Incluirán tanto conocimientos generales de tecnología eléctrica e instalaciones  como específicos referidos al REBT

- Evaluación de tareas: Los alumnos deberán realizar un determinado número de montajes prácticos dentro de cada una de las unidades didácticas. Una vez que cada montaje funcione correctamente, cada alumno realizará un informe – memoria por cada una de las prácticas que realice. En algunas de las unidades de trabajo, también se plantearán problemas y ejercicios a resolver, que deberán ser entregados para su valoración.

# E) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El alumno perderá el derecho a evaluación continua si las faltas de asistencia a clase superan el 15% del número total de horas (311) en que se compone este módulo. 47 horas.

Para aprobar cada evaluación es preciso superar cada una de las unidades didácticas estudiadas en cada evaluación.

Así mismo, se deberán realizar todos las actividades prácticas que encomiende el docente, incluyendo tanto su montaje en tablero, funcionando satisfactoriamente, como la memoria asociada a dicho montaje. En caso contrario el módulo no estará superado.

Para conseguir superar cada una de las unidades didácticas, se debe obtener una nota media de 5 entre las tres partes, prácticas, memorias y exámenes tanto específicos de la unidad didáctica como del REBT. Si en alguna de las partes mencionadas anteriormente no se llegara a la nota de 4, no se procederá a realizar la media y la unidad didáctica quedará como no superada y pendiente de recuperación.

El porcentaje de cada una de las partes que conformarán la nota final es el siguiente:

Prácticas.   20%

Memorias   30%

Exámenes y REBT 50%

La superación del módulo se consigue con la superación de todas las unidades didácticas.

# F) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.

### F1) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO

Para la recuperación del módulo será necesario realizar todas las prácticas propuestas

durante el curso, así como sus respectivas memorias y exámenes de las unidades didácticas.

La recuperación se realizará de la siguiente manera:

- Se partirá de la unidad didáctica o unidades no superadas.

- Se comprobará que parte de los resultados de aprendizaje no está superada.

- Ante deficiencias de tipo práctico se procederá repitiendo los trabajos prácticos no superados, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas en las prácticas realizadas durante el periodo programado.

- Ante deficiencias de trabajos teóricos se procederá repitiendo los trabajos no superados o los pendientes, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas en dichos trabajos realizados durante el periodo programado.

- Ante deficiencias de tipo exámenes se procederá repitiendo los exámenes no superados, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas en los exámenes realizados durante el periodo programado.

La recuperación se realizará cuando el profesor estime más apropiado de cada evaluación y englobará solo a dicha unidad o unidades didácticas no superadas.

### F2) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DURANTE EL PERIODO ESTIVAL

Para los alumnos que no superen el módulo durante los tres trimestres en que se compone el curso, tendrá la oportunidad de realizar un examen extraordinario en junio. Para optar a aprobar el módulo el alumno deberá obtener una calificación de cómo mínimo 5.

### F3) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES DEL MÓDULO QUE CURSEN 2º CURSO

Para los alumnos que pasen a 2º, con el módulo pendiente, se determinarán con los profesores del equipo educativo, lo siguiente:

- Al comienzo del curso, se mantendrá una reunión con los alumnos pendientes del módulo, donde se les informará del proceso de recuperación a lo largo del curso.

- Se preparará todo el material, apuntes y espacios necesarios para la realización de las prácticas y memorias de cada una de las unidades didácticas que componen el módulo.

- Se realizará un calendario con el horario del módulo, para que el alumno pueda adaptar dicho horario con el de 2º curso.

- Se informará, con suficiente antelación, de las fechas y contenidos de cada uno de los exámenes, tanto teórico cómo prácticos, necesarios para superar el módulo.

- Asimismo, se informará de las fechas de entrega de las memorias de las prácticas realizadas.

- Para la recuperación del módulo será necesario realizar todas las prácticas propuestas durante el curso a estos alumnos, así como sus respectivas memorias y exámenes de las unidades didácticas.

# G) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

El material de aula de los alumnos será el siguiente:

Herramienta: En colaboración con el profesor que imparta al módulo de ACE se les pedirá a los alumnos la herramienta básica para poder realizar las prácticas en el taller, destornillador plano, destornillador de estrella, tijeras de electricista, polímetro.

Materiales: El I.E.S. dotará al alumnado del módulo material tanto inventariable como fungible para que este realice las prácticas lo más acorde con las condiciones que tendrán en el mundo laboral.

Recursos didácticos: Se empleará como libro de referencia el REBT, y como apoyo se aportarán los apuntes y explicaciones pertinentes, así como los medios informáticos de que dispone el departamento y puedan necesitarse en el transcurso del curso escolar.

# H) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.

No se contemplan para estos estudios medidas especiales a los alumnos que los cursen, no obstante, desde el departamento se tomarán las medidas necesarias para que las posibles deficiencias que se puedan detectar en el alumnado se corrijan siguiendo los criterios pedagógicos vigentes.

# I) PLAN DE CONTINGENCIA

En el caso de ausencia del profesor titular de este módulo, se tendrán preparadas una serie de películas y documentales para que el profesor de guardia las visione con los alumnos.

Si la ausencia fuera continuada y supusiera una baja, se dejará indicado a qué altura de la programación se encuentra el curso para que el profesor suplente siga con las prácticas programadas.

# J) MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN

Para realizar el seguimiento y la valoración de la programación de este módulo se utilizarán los siguientes mecanismos:

- En el formato “hoja de seguimiento” se anotarán los contenidos impartidos y las observaciones que pudieran tener relevancia mensualmente.  La comparación entre estos contenidos y los programados a principio de curso podrán dar lugar a modificaciones, bien a proponer en el presente curso, o a tener en cuenta en el siguiente.

- Las conclusiones del equipo educativo tras la sesión de evaluación inicial.

- Las conclusiones del equipo educativo tras las sesiones de evaluación ordinaria.

- Las encuestas de satisfacción propuestas a los alumnos en cuanto a la docencia.

- Las observaciones que pudiera hacer el tutor en las reuniones de Departamento.

- Las observaciones que pueda hacer el alumno Delegado de curso actuando como tal.

- Las propuestas del profesor titular.

Con estos mecanismos se obtendrán las conclusiones que den lugar a las modificaciones a realizar en la programación de este módulo para el curso siguiente y que se incluirán en la Memoria Final de curso del Departamento.

# K) INFORMACION SOBRE EL MODULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO

### K1. CONTENIDOS MINIMOS.

- Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores:

- Elementos y mecanismo en las instalaciones eléctricas de vivienda.

- Instalaciones comunes en viviendas y edificios

- Conductores eléctricos.

- Medidas fundamentales en viviendas.

- Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las instalaciones interiores.

- Convencionalismos de representación.

- Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas.

- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda, locales de  pública concurrencia,

- Magnitudes y leyes luminotécnicas.

- Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas:

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.

- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda.

- Conexionado de mecanismos.

- Dispositivos de corte y protección.

- Canalizaciones eléctricas.

- Elementos de conexión de conductores.

- Envolventes.

- Medidas eléctricas relacionadas con las instalaciones de viviendas.

- Canalizaciones especificas de las viviendas.

- Niveles de electrificación y número de circuitos.

- Procedimientos de empalme y conexionado.

- Contactos directos e indirectos.

- Reglamentos (REBT e ITC’s) de aplicación en instalaciones de interior de vivienda.

- Montaje de instalaciones de locales de pública concurrencia:

- Características especiales de los locales de pública concurrencia.

- Canalizaciones eléctricas especiales.

- Conductores.

- Mecanismos y receptores.

- Dispositivos de protección. Tipos, acoplamientos.

- Toma de tierra.

- Circuito y alumbrado de emergencia.

- Reglamentación específica (REBT, administraciones locales aragonesas, entre otros).

- Montaje de instalaciones de locales comerciales y/o industriales:

- Reglamentación específica (REBT, administraciones locales aragonesas, entre otros).

- Montaje de instalaciones de de alumbrado en locales de pública concurrencia:

- Dispositivos de alumbrado.

- Tipos de lámparas y su utilización.

- Luminarias

- Documentación de las instalaciones:

- Memoria técnica de diseño.

- Certificado de la instalación.

- Croquis de la instalación.

- Situación de los elementos.

- Trayecto de las canalizaciones.

- Instrucciones generales de uso y mantenimiento, entre otros.

- Proyectos eléctricos.

- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT.

- Previsión de potencias.

- Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas:

- Criterios de seguridad en las instalaciones eléctricas.

- Averías tipo en las instalaciones de uso domestico. Síntomas y efectos.

- Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad).

- Reparación de averías

- Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de viviendas:

- Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica de diseño.

- Ejecución y tramitación de las instalaciones.

- Aparatos de medida específicos para las instalaciones eléctricas.

- Medidas de tensión, intensidad y continuidad.

- Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de locales de pública concurrencia y de instalaciones de uso industrial:

- Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica de diseño.

- Ejecución y tramitación de las instalaciones.

- Verificaciones e Inspecciones.

- Puesta en servicios de las instalaciones.

- Aparatos de medida específicos para las instalaciones eléctricas.

- Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de alumbrado interior:

- Puesta en servicio de las instalaciones.

- Aparatos de medida específicos para las instalaciones eléctricas de alumbrado interior.

- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental para vivienda, locales de pública concurrencia y usos especiales y locales de uso industrial:

- Identificación de riesgos.

- Equipos de protección individual.

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

- Equipos de protección individual.

### K2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

| EV. | U.D. | CONTENIDOS | SESIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ª | UD1: Instalaciones eléctricas de viviendas. | - Presentación | 1 |
|  |  | - Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores: | 15 |
|  |  | - Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas: | 24 |
|  |  | - Documentación de las instalaciones: | 8 |
|  |  | - Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas: | 15 |
|  |  | - Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de viviendas: | 4 |
|  |  | - Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: | 8 |
|  | UD2 Instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia y usos especiales | - Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores: | 15 |
|  |  | - Documentación de las instalaciones: | 4 |
|  |  | Pruebas | 6 |
|  |  | SESIONES PRIMERA EVALUACIÓN | 101 |
| 2ª |  | - Montaje de instalaciones de locales de pública concurrencia | 21 |
|  |  | - Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas: | 15 |
|  |  | - Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de vivienda, locales de pública concurrencia | 8 |
|  |  | - Prevención de riesgos laborales y protección ambiental | 6 |
|  | UD3 Instalaciones eléctricas en locales de uso industrial. | - Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores | 15 |
|  |  | - Documentación de las instalaciones | 10 |
|  |  | - Montaje de instalaciones de locales comerciales y/o industriales: | 20 |
|  |  | Pruebas | 6 |
|  |  | SESIONES SEGUNDA EVALUACIÓN | 101 |
| 3ª |  | - Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de uso industrial: | 7 |
|  |  | - Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas | 15 |
|  |  | - Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: | 5 |

| EV. | U.D. | CONTENIDOS | SESIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 3ª | UD4 Instalaciones de Alumbrado interior. | - Montaje de circuitos eléctricos básicos en interiores | 20 |
|  |  | - Montaje de instalaciones de locales de pública concurrencia | 20 |
|  |  | - Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas | 20 |
|  |  | - Verificación de la puesta en servicio de instalaciones de alumbrado interior | 8 |
|  |  | Pruebas | 8 |
|  |  | Visitas programadas fuera del centro | 7 |
|  |  | SESIONES TERCERA EVALUACIÓN | 110 |
| SESIONES TOTAL CURSO |  |  | 311 |

# K3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El alumno perderá el derecho a evaluación continua si las faltas de asistencia a clase superan el 15% del número total de horas (311 horas) en que se compone este módulo. 47 horas

Para aprobar cada evaluación es preciso superar cada una de las unidades didácticas estudiadas en cada evaluación.

Así mismo, se deberán realizar todos las actividades prácticas que encomiende el docente, incluyendo tanto su montaje en tablero, funcionando satisfactoriamente, como la memoria asociada a dicho montaje. En caso contrario el módulo no estará superado.

Para conseguir superar cada una de las unidades didácticas, se debe obtener una nota media de 5 entre las tres partes, prácticas, memorias y exámenes tanto específicos de la unidad didáctica como del REBT. Si en alguna de las partes mencionadas anteriormente no se llegara a la nota de 4, no se procederá a realizar la media y la unidad didáctica quedará como no superada y pendiente de recuperación.

El porcentaje de cada una de las partes que conformarán la nota final es el siguiente:

Prácticas.   20%

Memorias   30%

Exámenes y REBT 50%

La superación del módulo se consigue con la superación de todas las unidades didácticas.

# K4 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES.

### F1) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO

Para la recuperación del módulo será necesario realizar todas las prácticas propuestas

durante el curso, así como sus respectivas memorias y exámenes de las unidades didácticas.

La recuperación se realizará de la siguiente manera:

- Se partirá de la unidad didáctica o unidades no superadas.

- Se comprobará que parte de los resultados de aprendizaje no está superada.

- Ante deficiencias de tipo práctico se procederá repitiendo los trabajos prácticos no superados, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas en las prácticas realizadas durante el periodo programado.

- Ante deficiencias de trabajos teóricos se procederá repitiendo los trabajos no superados o los pendientes, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas en dichos trabajos realizados durante el periodo programado.

- Ante deficiencias de tipo exámenes se procederá repitiendo los exámenes no superados, previa explicación por parte del profesor de las deficiencias detectadas en los exámenes realizados durante el periodo programado.

La recuperación se realizará después de cada evaluación y englobará solo a dicha unidad o unidades didácticas no superadas.

### F2) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DURANTE EL PERIODO ESTIVAL

Para los alumnos que no superen el módulo durante los tres trimestres en que se compone el curso, tendrá la oportunidad de realizar un examen extraordinario en junio. Para optar a aprobar el módulo el alumno deberá obtener una calificación de cómo mínimo 5.

### F3) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES DEL MÓDULO QUE CURSEN 2º CURSO

Para los alumnos que pasen a 2º, con el módulo pendiente, se determinarán con los profesores del equipo educativo, lo siguiente:

- Al comienzo del curso, se mantendrá una reunión con los alumnos pendientes del módulo, donde se les informará del proceso de recuperación a lo largo del curso.

- Se preparará todo el material, apuntes y espacios necesarios para la realización de las prácticas y memorias de cada una de las unidades didácticas que componen el módulo.

- Se realizará un calendario con el horario del módulo, para que el alumno pueda adaptar dicho horario con el de 2º curso.

- Se informará, con suficiente antelación, de las fechas y contenidos de cada uno de los exámenes, tanto teórico cómo prácticos, necesarios para superar el módulo.

- Asimismo, se informará de las fechas de entrega de las memorias de las prácticas realizadas.

- Para la recuperación del módulo será necesario realizar todas las prácticas propuestas durante el curso a estos alumnos, así como sus respectivas memorias y exámenes de las unidades didácticas.